PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT

Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52.

Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1.

## Tel/Fax:  /46/ - 356-345

E-mail: provincia@chello.hu

FELSÖGAGY

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

K Ü L Z E T L A P

Településtervező:	Soltész Jánosné

TT-1-05-0114-SZKI/2001

Építész munkatárs:	Barnáné Papp Tünde

05-0196-É3-É

Közműtervező munkatársak:

Sallai Attila

Sejkóczki András

Pozsgai István

Miskolc, 2002 október hó.

Soltész Jánosné

ügyvezető

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

Határozati javaslat a Településszerkezeti Tervhez

Településszerkezeti Terv a BELTERÜLETRE 	 TSZ-1 M= 1:4000

Településszerkezeti terv a KÜLTERÜLETRE	 TSZ-2 M= 1:10 000

II. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

Helyi építési Szabályzat

Szabályozási terv a belterületre	SZ-1	M= 1:2000

Szabályozási terv a külterületre	SZ-2	M=1:10 000

III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

A./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉST MEGALAPOZÓ KONCEPCIÓ ÖSSZEFOGLALÁSA

1./ A településfejlesztési koncepció irányelvei

2./ A mezőgazdaság fejlesztésének javaslata

3./ Az ipar és szolgáltatás fejlesztésének javaslata

4./ Az idegenforgalom fejlesztése

5./ A népességszám alakulása, humán erőforrás

B./ A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JAVASLATAI

1./ A beépítésre szánt területek (központi belterület rendezésének javaslata)

1.1./ Az épített környezet értékei

1.2./ A tervezett településszerkezet

1.3./ A tervezett területfelhasználás

1.3.1./ A belterület/beépítésre szánt terület

1.3.1.1./ Lakóterületek

1.3.1.2./Településközpont vegyes területek

1.3.1.3./ Gazdasági területek

1.3.1.4./ Különleges területek

1.3.1.5./ Zöldterületek

1.3.2./ Beépítésre nem szánt területek

1.3.2.1./ Mezőgazdasági területek

1.3.2.3./ Egyéb területek

1.3.3./ Környezetvédelmi és tájrendezési javaslat

1.3.4./ Közlekedésfejlesztési és rendezési javaslat

1.3.5./ Közműfejlesztési javaslat

C./ VÁRHATÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

Tervlapok:

Környezetvédelmi és tájrendezési javaslat

A-1	M=1:10 000

Közlekedésfejlesztési javaslat

A-2	M=1:4000

Vízhasználat fejlesztési javaslat

A-3	M=1:4000

Szennyvízelhelyezési fejlesztési javaslat

A-4	M=1:4000

Vízkárelhárítási javaslat

A-5	M=1:4000

Gázellátási és villamosenergia ellátási javaslat

A-6	M=1:4000

Hírközlési fejlesztési javaslat

A-7	M=1:4000

#### JÓVÁHAGYÁSRA

#### KERÜLŐ MUNKARÉSZ

#### I.

FELSÖGAGY

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

#### TELEPÜLÉSSZERKEZETI

#### TERV

HATÁROZATI JAVASLAT:

Tárgy:

FELSŐGAGY KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE készített településszerkezeti terv elfogadásához.

Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- A Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét a Településszerkezeti Leírás szerint állapítja meg.

- A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek engedélyezése során a Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településrendezési Leírásban foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

Felelős:………………………………………..polgármester

…………………………………………jegyző

Határidő: folyamatos

Előterjesztés: FELSŐGAGY Településszerkezeti Tervéhez.

###### I. FEJEZET

- A Településszerkezeti Terv hatálya a település teljes közigazgatási területére kiterjed.

A tervezési területen a területfelhasználást korlátozó tényező a kedvezőtlen terepadottság, helyenként a vízmosásokkal szabdalt terület.

Az egész terület jelenleg részlegesen közműves szennyvízelvezetéssel ellátott terület.

- Az 1.) pontban meghatározott területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építési munkát végezni és ezekre hatósági engedélyt adni az általános hatósági előírásoknak (az OTÉK, az ágazati szabványok stb.) megfelelően és jelen Településrendezési Leírás és Településszerkezeti Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat együttes alkalmazásával szabad.

- A területfelhasználási egységek építési övezeti szabályozását a Szabályozási Terv és a hozzá tartozó Helyi Építési Szabályzat határozza meg.

Igazgatási és belterületi határ

- A település közigazgatási határa nem változik

- A belterületi határ/beépítésre szánt terület határa megváltozik. /A megváltozott belterület vonatkozó részének rendeltetését jelen Településszerkezeti Terv határozza meg. A belterületi határ módosításának tárgyát képezik a gazdasági területek kijelölése, illetve a különleges területek./

- A Településszerkezeti Terv távlati fejlesztési területeket is kijelöl. E területek szakaszosan kerülnek átminősítésre a konkrét fejlesztési és építési igények függvényében.

- A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken lévő településszerkezeti és területfelhasználási egységek funkció és beépítési mód szerint az alábbiak szerint tagolódnak a megváltozott területhasználat szerint:

a.)   beépítésre szánt területekre, azon belül építési övezetekre

- beépítésre nem szánt területekre, azon belül önálló funkcionális övezetekre tagozódnak

5.)Az egyes területek területfelhasználási módját a Településszerkezeti Terv, az építési övezeti besorolást a Településszerkezeti Tervvel összhangban lévő Szabályozási Terv határozza meg.

A Településszerkezeti Terv elemei:

- a közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája

- a területfelhasználási egységeken belül eltérő funkciójú területegységek határai

- szintterületi sűrűség

A Településszerkezeti Terv módosítása:

- A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet és a hozzá tartozó Településrendezési Leírást módosítani kell. Amennyiben a változás övezeti szabályozást is érint, úgy a Szabályozási Tervet és a hozzá tartozó Helyi Építési Szabályzatot is módosítani kell.

- A Településszerkezeti Terv módosítása esetén a módosítás az érintett területfelhasználási egységet magába foglaló legalább egy tömbre vonatkozzon, és az adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök együttesét is vegye figyelembe.

- Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegű létesítményeket és főforgalmi, forgalmi és gyűjtőutakat érint, úgy az érintett szakasz teljes egészének környezetét figyelembe kell venni.

###### II. FEJEZET

A TELEPÜLÉS TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK

VÉDELMI ELŐÍRÁSAI

A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek:

- levegőtisztaság védelem

általános levegőtisztaságvédelmi övezet , illetve a tervezett Csereháti Tájvédelmi Körzet területe az ökológiailag érzékeny levegőminőségi kategóriába tartozik

- vízminőség védelem

Felszíni szennyeződésre közepesen  érzékeny terület

B érzékeny terület , intézkedési szennyezettségi határérték Ci=C2 kategória

- föld védelem

A termőföldön történő beruházás esetén a beruházó köteles a területileg

illetékes Földhivatal földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni

- hulladékgazdálkodás

A települési hulladékgyűjtő rendszerbe be kell kapcsolódni.

A veszélyes hulladékok átmeneti tárolásáról gondoskodni kell.

- zaj és rezgés elleni védelem

I.	falusias területi kategóriába

sorolható

- természetvédelem

A település külterületét érinti a Csereháti Tájvédelmi Körzet tervezett határa

kis kiterjedésű  Természeti Területek találhatók a település közigazgatási területén , ezek többnyire a vizes élőhelyek környezetében többnyire azonosak az ökológiai hálózat elemeivel.

- állattartással kapcsolatos előírások

az állattartási szabályrendelet érvényes

###### III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HÁLÓZATI ELEMEI

Főforgalmi út

A települést jelenleg nem érinti országos jelentőségű főforgalmi út (forgalmilag meglehetősen árnyékolt területen van), de a Hernád völgyi autópálya program  megvalósulása esetén   (M30) keresendő a kapcsolat.

Települési fő út

2624-es számú Kázsmárk-Krasznokvajda összekötő út

Tervezett gyűjtő út

###### IV. FEJEZET

A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA

(TERÜLETI ELEMEK)

Beépítésre szánt területek:

- Lakóterületek

Lf-II övezet (falusias , kertes karakterrel keveredő hagyományőrző, szalagtelkes beépítéssel)

Lf-I övezet (falusias, hagyományőrző, aprótelkes beépítéssel)

Szintterületi sűrűség: 0,5

- Településközpont vegyes terület

Vt - (településközpont vegyes terület)

Szintterületi sűrűség: 1,4

- Különleges területek (sportpálya, temető, pince falu, idegenforgalmi park stb.,)

Szintterületi sűrűség: 2,0.

- Beépítésre nem szánt területek:

- Közlekedési és közműelhelyezési területek

- Zöld területek

- Erdő területek

- Mezőgazdasági területek

Má-E gyep, legelő területek, kisparcellás szántóföldi művelés – extenzív használattal

Mk kertgazdálkodásra szolgáló terület és ültetvények területe

- Védelmi célú területek

a tervezett védő erdősávok

- Egyéb területek

Gagyi-patak

V. FEJEZET

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME

Műemléki védelem alatt áll

A Temető tér 29. hrsz. területen

A római katolikus templom

Műemléki környezet

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37 , 38 , 39 , 40 ,41, 42 , 43, 44 , 45 hrsz-ú területek

Településszerkezeti védelemre javasolt a patak völgyének vizek járásához alkalmazkodó beépítése.

- Helyi védelem alatt álló épületek esetén:

A homlokzati megjelenés megtartandó, vagy rekonstruálandó.

Hrsz	Utca	Házszám

2	Rákóczi u.	77.

3	Rákóczi u.	76.

12	Rákóczi u.	69.

16	Rákóczi u.	63.

25	Rákóczi u.	57.

26	Rákóczi u.	58.

27	Rákóczi u.	54.

32	Rákóczi u.	51.

34	Rákóczi u.	49.

40	Arany J. u.	6.

98	Rákóczi u.	42.

138	Rákóczi u.	37.

141	Rákóczi u.	34.

151	Rákóczi u.	25.

152	Rákóczi u.	24.

155	Rákóczi u.	21.

157	Rákóczi u.	19.

159	Rákóczi u.	17.

160	Rákóczi u.	16.

160	Rákóczi u.	15.

161	Rákóczi u.	13.

162	Rákóczi u.	12.

165	Rákóczi u.	9.

171	Rákóczi u.	4.

A Darvas.Huszár kúria 46- 48 hrsz

- Hagyományos építészeti karakter védelemre javasolt terület:

A Rákóczi Ferenc utca és az Arany János utca által határolt tervlapon szereplő terület.

- Építészeti karaktervédelem területe

Egyes építészeti részletelemek, pl. színezés, ablakforma, díszítés megjelenítendők az újonnan építendő, vagy átépítendő lakóházakon

Építészeti karaktervédelmi terület a Darvas-Huszár kúria környezetében lévő terület.

###### VI. FEJEZET

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

- Helyi közút céljára történő lejegyzés

Beültetési kötelezettség

Kázsmárk-Alsógagy irányából a 100 és 101 hrsz-ú telkek takarása

#### JÓVÁHAGYÁSRA

#### KERÜLÖ MUNKARÉSZ

FELSÖGAGY

#### II.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

##### HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

FELSŐGAGY

Önkormányzata Képviselőtestületének

2002./ ............... rendelete

TERVEZET

FELSŐGAGY község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, illetve annak módosításáról szóló 1999. évi CXV. törvény értelmében kapott felhatalmazása alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében (a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg.

A rendelet hatálya

1.§

- A rendelet területi hatálya kiterjed FELSŐGAGY teljes közigazgatási területére.

- A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag e rendelet (és a hozzá tartozó szabályozási terv együttes) alkalmazásával szabad.

2. §

- A beépítésre szánt területre (belterületre) vonatkozó tervlapon jelölt

- Kötelező szabályozási elemek a település egésze szempontjából legfontosabb elemek, ezért azok módosítása csak a szabályozási terv felülvizsgálatával és módosításával történhet.

Kötelező szabályozási elemek:

- a közterület és egyéb területfelhasználási egységek határvonala

- építési határvonal

- az eltérő területfelhasználási egységek határvonalai

- a területfelhasználási kategóriák, a területfelhasználási besorolás, övezeti besorolás

- a legnagyobb beépítettség mértéke

- a megengedett építmény magasság

- a minimális telekméret

- a kötelező beépítési vonal

- a környezetvédelmi előírások

- korlátozások

3. §

- A beépítésre szánt területre (belterületre) vonatkozó tervlapon jelölt

- Kötelező szabályozási elemek megváltoztatása csak a szabályozási terv módosításával történhet.

- A beépítésre nem szánt területen (vonatkozó tervlapon jelölt)

- A külterületi szabályozás terven kötelező szabályozási elemnek kell

tekinteni:

- a szabályozási vonalakat,

- a területfelhasználási egységek határát,

- a területfelhasználási egységeken belüli övezetek határát,

- a területfelhasználási egység, illetve övezet jelét,

- a területfelhasználási egységekben, illetve övezetekben előírt beépíthető legkisebb  telek (földrészlet) nagyságát,

- a területfelhasználási egységekben, illetve övezetekben kialakítható legkisebb földrészlet területét,

- a belterület bővítés határát.

- Az (a) bekezdésben felsorolt szabályozási elemek csak a szabályozási terv

módosításával változtathatók, illetve szüntethetők meg.

- A kötelező erejű elemek módosítására vonatkozóan a területrendezési tervek készítéséről, egyeztetéséről, módosításáról és karbantartásáról AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és annak módosításáról szóló 1999. évi CXV. tv. rendelkezik.

# I.  Fejezet

Építési engedélyezés általános szabályai

4. §

- Engedélyhez kötött építési munkák

A képviselő-testület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. §-ában meghatározott építési munkák körét bővíti az alábbiak szerint.

1 m-nél kisebb reklámhordozó

védett épületek átfestése, illetve színezése

klímaberendezések épület homlokzatra szerelése esetén

5. §

- Az építési engedélykérelmekhez a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 12. §-án, illetve 17. §-án túlmenően egyéb mellékleteket nem kell csatolni.

- védett épület esetén a részletes színezési terv

- reklámhordozó, illetve a klímaberendezés vonatkozó terveit

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai

6. §

- Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket számára a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet kötelezően meghatároz.

- Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása vagy az építés minősége (övezete) a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés (és telekalakítás is) csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.

- Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (például terület-előkészítés, közművesítés hiánya miatt) nem biztosíthatók, építési engedély nem adható, elvi építési engedély esetében az építési engedély feltételeit a határozatban közölni kell.

4.) Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről, vagy magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított.

5.) Minden beépítésre szánt területen az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42 §-ban meghatározott mértékű járműtárolót, várakozó (parkoló) helyet és rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani.

7. §

A közigazgatási területfelhasználási egységeinek tagozódása

- A település közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területből áll.

- A beépítésre szánt területek általában a település központi és egyéb belterületéhez, a beépítésre nem szánt területek pedig általában a település külterületéhez tartoznak.

- A beépítésre szánt terület az alábbi területfelhasználási egységekre (övezetek) tagozódik:

- falusias lakóterületek

b.) településközpont vegyes terület

c.) különleges terület

- A beépítésre nem szánt terület a következő területfelhasználási egységekre tagozódik:

a.) közlekedési és közműterület,

b.) zöldterület

c.) erdőterület

e.) mezőgazdasági rendeltetésű terület

f.) egyéb rendeltetésű terület

8. §

A belterületi határ módosítása

- A belterületi határ módosításáról és kitűzéséről a belterületi szabályozási terv alapján kell gondoskodni, az érvényben lévő és vonatkozó rendeletekben utasításokban foglaltak figyelembe vételével.

- A belterületbe kerülő területek rendeltetését, övezeti besorolását a belterületi szabályozási terv tartalmazza, határozza meg. A belterületbe vonandó területek bevonása a konkrét építési igények szerint, szakaszosan is végrehajtható.

A belterületbe vonásról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.

- Belterületbe vonandó területek (a külterületi településszerkezeti terv szerinti lehatárolással) a tartalék lakó és a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek.

# II. Fejezet

A környezet védelmére vonatkozó előírások

9. §

- A környezet védelméről szóló 1995. évi XIII. törvény alapján a helyi környezetvédelmi programot el kell készíteni.

- A környezetvédelem részletes előírásait az Önkormányzat környezetvédelmi rendeletében kell szabályozni.

a.) Levegőtisztaság védelem:

Levegőtisztaság védelmi szempontból a 21/2001.(II. 14.) Korm rendelet, továbbá e jogszabály utasításainak (10/2001.8IV.19.) KöM rendelet és a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet, valamint a 17/2001. (VIII. 31) KöM rendelet előírásainak megfelelően a levegőminőségi határértékek biztosítandók.

E szerint levegőminőségi övezeteket kell kialakítani. A település belterülete az általános levegőminőségi övezetbe fog tartozni, a TERVEZETT CSEREHÁTI TÁJVÉDELMI KÖRZET területe pedig az ökológialag érzékeny területi kategóriába  kerül besorolásra.

A légszennyezettségi egészségügyi határértékeket a 14/2001 (V.).) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A területen kizárólag olyan tevékenység folytatható, és olyan építmények helyezhetők el, amelyek légszennyezési anyagkibocsátása a – légszennye-zettségre gyakorolt hatása kielégíti - az adott terület besorolási kategóriájára vonatkozó követelményeket teljesíti, környezetveszélyeztetést nem okoz.

Lakó és intézményterületen csak olyan szolgáltató ipari és kereskedelmi kisvállalkozás kaphat működési engedélyt, amely szükség szerint az érintett hatóságok véleményével is alá van támasztva.

- Valamennyi országos rendeletben szabályozott tevékenységi kör megvalósítása előtt környezeti hatástanulmány készítendő a 152/1995. (XII. 12.) Korm. sz. rendelet alapján.

- A környezeti hatástanulmányok alapján további részletes hatásvizsgálatok készítése rendelhető el, amennyiben a környezetállapot veszélyeztetettsége és a megelőzés vagy kárelhárítás lehetséges módozatai nem kellően tisztázottak.

A környezet védelméről szóló 1995 évi LIII. tv. és az azt módosító 2000. évi CXXIX törény valamint a 120/2001. (VI. 30.) Korm. rendelettel módosított 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § és 23. § (3) és (4) pontjainak előírásai alapján, illetve a 2000 évi CXXIX törvény 1. § b.) pontja alapján az avar és kerti hulladék égetését külön önkormányzat által szabályozott módon lehet elvégezni.

Szagos, bűzös tevékenység a település beépített területétől 1000 m távolságban folytatható. Ettől eltérni technológiai korszerűsítés és egyedi hatósági elbírálás által lehetséges.

Az állattartást az Önkormányzat állattartási rendeletében kell részletesen szabályozni.

b.) Zajvédelem:

Zajvédelmi szempontból a 8 /2002. (III. 22.) KöM-EüM előírásai szerinti   határértékek alapján

Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

nappal  (6-22 óra ) 50 dB

éjjel      (22-6 óra ) 40 dB

Építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

1 hónapnál kevesebb időtartam

nappal  (6-22 óra ) 65 dB

éjjel      (22-6 óra ) 50 dB

1 hónap fölött 1 évig

nappal  (6-22 óra ) 60 dB

éjjel      (22-6 óra )  45 dB

1 év fölött

nappal  (6-22 óra ) 55 dB

éjjel      (22-6 óra )  40 dB

A közlekedésből származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő         területeken

Autóút mellett

nappal  (6-22 óra ) 65 dB

éjjel      (22-6 óra )  55 dB

Gyűjtőút mellett

nappal  (6-22 óra ) 60 dB

éjjel      (22-6 óra )  50 dB

A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, illetve bármely tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke környezetében a vonatkozó rendelet szerinti határértéket nem haladja meg.

A rezgésvédelemre vonatkozóan szintén ezen rendelet határértékei a mérvadóak.

A hangosító berendezéseket zajvédelmi szempontból, illetve valamennyi szolgáltatói tevékenységgel összefüggő zajkibocsátó forrást a helyi önkormányzattal is engedélyeztetni kell.

c.) Vízvédelem:

Az élővizek, csatornák vízminőség védelme érdekében tisztítatlan kommunális és technológiai eredetű szennyvíz nem vezethető élővízfolyásba. Tisztított szennyvizet is csak a vízbázis-védelmi előírások betartásával, hatósági engedély birtokában kerülhetnek a befogadóba.

A felszíni vízfolyások vízminőségének javítását a vízgyűjtők rendezését és a szennyezőforrások felszámolására készítendő ökológiai állapotfelmérő tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat és intézkedési terv határozza meg.

A felszíni vízfolyások mederrendezésével a természetes vízparti vegetációt, vagyis a természetes élőhelyek védelmét a tervezés, a kivitelezés során egyaránt biztosítani kell.

A település „B” érzékeny területek, intézkedési szennyezettségi határértéke Cí=C2

Vízügyi előírások

Telekalakításhoz, illetve építési engedélyek nem adhatók a patak partéltől számított 6 m-es parti sávjában. Ezen parti sávon ideiglenes építményeket, kerítéseket sem szabad elhelyezni.

d.) Földvédelem, tájvédelem:

Az 1994. évi LV. Törvényben foglaltakat be kell tartani. Termőföld művelési ágból történő kivonás esetén földvédelmi járulékot kell fizetni. Belterületen szántó művelési ágként nyilvántartott területeken 1 ha-nál nagyobb területek más célú hasznosítása szintén földvédelmi járulék köteles. Belterületen 1 ha-nál kisebb terület kivett területnek minősül.

A felhagyott bányaterületek és roncsolt felület rekultivációjáról gondoskodni kell az 1993. évi XLVIII. törvény alapján. A Természeti Területek védelmére a Kormányhatározat hatálybalépése után az ANP előírása érvényes.

A roncsolt felület rekultivációjáról gondoskodni kell az 1993. évi XLVIII. törvény alapján.

A beépítésre szánt területeken, valamint a tereprendezéssel, vízrendezéssel érintett részeken a humuszos termőréteg megmentéséről gondoskodni kell.

A humuszos termőréteget az építési munkák megkezdésekor le kell szedni és külön depóniába kell helyezni. Az építés befejezése után a deponált humuszos termőréteget az építménnyel igénybe vett csatlakozó terület talajára el kell teríteni.

A csapadékvíz elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy a környező termőföldeken belvizet, pangóvizet ne okozhasson.

A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a káros környezeti hatások a csatlakozó termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

e.) Hulladékelhelyezés:

A (2) bekezdés szerinti rendeletalkotás során kezdeményezni kell a keletkezett veszélyes hulladékok az üzemi területen történő minimális ideig való tárolásait azzal, hogy azt az arra kijelölt, vagy átmeneti tárolóba kell szállítani.

A veszélyes hulladékszállítást és kezeléséről a 102/1996. (VII. 12.) Korm. számú rendelkezik, az elhullott állati tetemek ártalmatlanításánál pedig figyelembe kell venni a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel közzétett Állategészségügyi Szabályzást.

A kommunális eredetű hulladékok szelektív gyűjtéséről a 2000. LXIII. tv. alapján gondoskodni kell.

f.) Környezetbiztonság

A műszaki biztonság betartatásának érdekében az alábbi rendelkezések betartandók:

29/1960. (VI. 7.) Korm. rendelet, ill. 2/1971. (IV. 28.) NIM rendelet alá tartozó nyomásfokozó berendezés

1994. évi XLVIII. tv ill.34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet és az 1/1967. (IV. 28) NIM rendelet alá tartozó villamosvezeték.

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet hatálya alá tartozó tartály és cseppfolyós üzemanyag töltőállomás

1994. évi XLI. tv ill.1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet hatálya alá tartozó gáz-, vagy olaj berendezés

6/1993.(V. 12.) IKM rendelet hatálya alá tartozó gázüzemű jármű üzemanyagellátó berendezés.

10. §

Az épített környezet védelme (kiterjed a településre, az egyedi építményekre és műszaki létesítményekre) célja, hogy az ember egészségét védje, a jövő nemzedékek életfeltételeit javítsa és ennek érdekében alapvető szabályokat állapítson meg

- Biztosítani kell az épített környezetben élők (tartózkodók) egészségének védelmét, életfeltételeik folyamatos javítását, törekedni kell (el kell érni) a különböző tevékenységek káros hatásainak megszüntetésére vagy a hatályos előírások szerinti visszavonására.

- Fejlesztéseknél, beavatkozásoknál meg kell követelni a funkciókból adódó védőtávolságokat és a szükséges védőterület-kialakításokat.

- A szabályozási terven meghatározott zöldterületek, védőerdők kialakításáról és fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

A 33/2000 (III.17.) Korm. rendelet „. számú melléklete szerint a község a „B” (érzékeny) kategóriába sorolható, intézkedési szennyezettségi határérték Ci=C2.

# III. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Az egyes területfelhasználási egységekre

vonatkozó előírások

Lakóterületek általános előírásai

11. §

- A területen fő funkcióként elsősorban lakóépületek helyezhetők el, valamint

- termelő kertgazdasági építmény,

- a terület ellátását szolgáló üzleti, kereskedelmi, vendéglátó épület, 500 m2

- beépített szintterületig

- kézműipari építmény, 500 m2 beépített szintterületig

- igazgatási, egyházi, művelődési és nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális épület, 500 m2 beépített szintterületig

- szolgáltató és szállás épületek 500 m2 beépített szintterületig

- sportlétesítmény

- üzemanyagtöltő kivételesen sem helyezhető el

- nem zavaró hatású egyéb üzleti építmény

- Kiegészítő mellékfunkcióknál az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:

- Ha a főfunkcióval egybeépülve egy tömeget képez, a homlokzat és tetőgerinc magasságra vonatkozó előírásokat kell betartani, de a főfunkció homlokzatmagasságát nem lépheti túl.

- Különálló kiegészítő mellékfunkció építmény-magassága 3,5 m lehet.

- Az (építmények elhelyezése) építési hely feleljen meg:

- a lakóterületre vonatkozó jelen előírásoknak,

- a lakóterületre vonatkozó zaj és rezgésvédelmi előírásoknak,

- a levegőminőségi előírásoknak,

- működésük a közízlést, közrendet nem sértheti,

- az ellátó rendszerek igénybevételével azok működésében zavart nem okozhat.

- A beépítési mód általában oldalhatáron álló, de amennyiben a telekméret indokolttá, illetve szükségessé teszi, szabadonálló beépítési mód is engedélyezhető lakótömbönként, főként a sarkok beépítésével, vagy szórványosan.

- Ha a már kialakult telkek valamelyike a táblázatban feltüntetett telekméreteket, telekterületeket sem éri el, egyedi elbírálással kell vizsgálni a beépíthetőséget, melynek főbb szempontjai: benapozás, tűzvédelme, környezet és egészségvédelem. Állattartó épület ez esetben csak akkor helyezhető el, ha az övezeti előírás nem zárja ki az előírt védőtávolság betartását.

- Egy lakótelken több főfunkció építménye (főépület) nem építhető.

- Különálló kiszolgáló melléképítmény elhelyezésének szabályai:

- Az épületek közötti távolság betartandó,

- Oldalhatáron álló beépítés esetén állattartó melléképítményt feltétlenül, egyéb építményt általában a hátsó kertben a főfunkció építménye mögött kell elhelyezni arra a telekhatárra, ahol a főfunkció építménye áll. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet, ha a főfunkció építménye nem közvetlenül a telekhatárra került.

- Ha a telek már meglévő beépítettsége miatt ez nem lehetséges, - úgy hogy a főfunkció létesítményével szemben lévő telekhatártól az épületek között előírt távolság betartható legyen, illetve

- Szabadonálló beépítésnél az építmény mögött a hátsó kertben, a szomszédos telken lévő épületek közt előírt legkisebb távolság betartásával lehetséges.

- A telekhatártól való távolsága azonban nem lehet kisebb ennek 3 m-rel csökkentett mérete.

- A kiskereskedelmi, üzlet, pavilon, környezetet nem zavaró kisipari szolgáltató építmény eseti elbírálással, a faluképi szempontok figyelembevétele mellett az előkertben is elhelyezhető, ha a szomszédos telkeken lévő épületek között előírt legkisebb távolságok betarthatók.

- Állattartó építmény utcafrontra, előkertbe nem épülhet. Állattartó kiegészítő funkciójú melléklétesítmények esetén az alábbi védőtávolságokat is be kell tartani.

- Kis haszonállat ólja és ketrece lakóépülettől legalább 6,0 m

- Haszonállat ólja lakóépülettől 10,0 m, kifutója 12,0 m

- Trágya és trágyalétároló legalább 12,0 m-re legyen.

- Kisüzemi állattartás létesítményei csak környezetvédelmi és közegészségügyi előírások alapján a falusias lakóövezet telkein lehetséges.

- Nagyüzemi állattartás létesítményei belterületen nem helyezhetők el.

12.)	A helyi értékvédelemre kijelölt területen a lakóépület tetőfedése pikkelyszerű, vagy kerámia anyagú (lehetőleg) cserép kerüljön. A harsány színű (zöld, kék) tetőfedő anyag alkalmazása nem engedhető meg.

13.)	Az övezetekre vonatkozó általános követelményeket az egyes övezetekhez csatolt táblázatok tartalmazzák.

14.)	Az egyes övezetekben a táblázatokban feltüntetetteknél kisebb méretű telkek beépíthetőségét egyedileg kell elbírálni.

Kialakult állapot

12. §

- A telekalakítás szempontjából kialakult állapot esetén új telket alakítani:

- kialakult tömbben: akkor szabad, ha az újabb telkek területe eléri az övezetben előírt legkisebb telekméretet / vagy a telektömbben kialakult és beépítet telkek területének átlagos méretét.

- tömbbelső feltárás esetén: akkor szabad, ha az újabb telkek területe eléri a telek előírt legkisebb területét. Ebben az esetben a visszamaradó (illetve beépített) telek területe el kell, hogy érje az övezeti előírásoknak megfelelően beépíthető legkisebb telekterületet.

- kialakult telekméret alatt a ténylegesen meglévő telekméret értendő. A telek megosztására csak a tömbben kialakult átlagos telekterületnek megfelelően kerülhet sor. A háromnál több telket tartalmazó tömb esetében az átlagos telekterület számítása során a legkisebb és a legnagyobb telekterületet figyelmen kívül kell hagyni.

- A kialakult telektömbben az épületek elhelyezésének módját az épület építési helyén belüli elhelyezésének módját a vonatkozó előírások és az illeszkedés szabályai szerint kell meghatározni.

- az előkert mérete a kialakult állapothoz igazodó kell, hogy legyen a tömb épített utcaszakaszán, de legalább az övezet területén.

- az oldalkert mérete el kell hogy érje a min. 4 m-t,(de ez esetben a max. építméy magasság 4,0 m lehet.)

- a hátsókert mérete el kell, hogy érje a min. 4 m-t, (de ez esetben a max. építmény magasság 4,0 m lehet)

- Az övezetben előírt, vagy az övezetben kialakult legkisebb telekmélységet kétszeresen meghaladó mélységű telek esetében az építési hely mélysége nem haladhatja meg a 40 m-t.

- sem az övezetre előírt telekmélységet,

-sem az övezetben kialakult telekmélységnek a megengedett építménymagasság mértékével csökkentett értéke.

- Az övezetben előírt, vagy az övezetben kialakult legkisebb telekmélységet kétszeresen meghaladó mélységű telek esetében az épület mélysége sem haladhatja meg

- sem az övezetre előírt telekmélységnek a megengedett építménymagasság értékével csökkentett értékét

- sem az övezetben kialakult telekmélységnek a megengedett építménymagasság mértékével csökkentett értékét.

- sem a 20,0 m-es telekmélységet.

- Az illeszkedés általános szabályai

- A szabályozási terven a "településszerkezeti védelem" jelű területen a tömbökben általában oldal és szabadonálló beépítések alakultak ki. Az övezeti előírások keretei között új épület elhelyezése esetén - a kialakult utcakép védelme érdekében a jellegzetes beépítés miatt az oldalkert mérete nyílás nélküli homlokzat kialakításával 4,0 m-re csökkenthető, de ez esetben az építmény magassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t.

- Az építési vonal a kialakult telektömb

- foghíj és saroktelek esetében illeszkedjék a csatlakozó szomszédos telek beépítésének utcai (közterület) beépítési vonalaihoz, kivéve, ha egyéb előírás ettől eltérő előírást ír elő.

- ha a közbenső telek egyik csatlakozó szomszédos telke beépítetlen, illeszkedjék legalább két szomszédos beépített telek, illetve az érintett utcaszakasz beépítésének utcai (közterületi) építési vonalaihoz - kivéve, ha egyéb előírás ettől eltérő beépítést ír elő.

- A kialakult telektömbben a legnagyobb építmény, illetve építménymagasság

foghíj esetében nem haladhatja meg

- sem a csatlakozó szomszédos épület magasságát

- sem az érintett utcaszakasz súlyozott - a beépített telkeken álló épületek figyelembevételével számított –utcaképi átlagos homlokzatmagasságot.

saroktelek esetében (vagy ha a közbenső telek egyik szomszédos telke beépítetlen) nem haladhatja meg

- sem a csatlakozó szomszédos épületek legnagyobb magasságát,

- sem az érintett utcaszakasz átlagos homlokzatmagasságát,

6.) Új magastető létesítése, magastető átalakítása esetén a tetőzet magassága - általában - ne nyúljon az utcavonalon, vagy az épület közvetlen környezetében álló épületek gerincvonala fölé.

- szabadonálló beépítés esetén az új magastető hajlásszöge - megközelítőleg - legyen azonos az épület közvetlen környezetében álló épület(ek) tetősíkjának lejtőszögével. Ahol a szomszédos épület(ek) tetősíkjának hajlásszöge kisebb, mint 35 fok, vagy nagyobb, mint 45 fok, ott a meglévő épület(ek)hez kell alkalmazkodni.

- félig (hézagosan) zártsorú beépítés esetén a magastető tömege csökkentse a csatlakozó épületek takaratlan tűzfalait és a tetősík(ok) hajlásszöge  - megközelítőleg legyen azonos, a takarandó tűzfal(ak) oromvonalának hajlásszögével. Ott, ahol a csatlakozó szomszédos épületek oromvonalának hajlásszöge kisebb, mint 35 fok, vagy nagyobb mint 45 fok, a csatlakozás módját esetileg kell meghatározni a szomszédos épületekhez illeszkedve.

A lakóterület övezetei

Lf-II építési övezet

13. §

- Az övezetbe azok a lakótömbök tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége megfelel az I. táblázatban előírtaknak.

- a lakóépület legfeljebb két lakásos lehet, de legfeljebb két rendeltetési egység helyezhető el egy épület tömegben történő megjelenítéssel

- az övezetben zártsorú beépítés  (hézagosan zártsorú beépítés) nem megengedhető.

- a főfunkció építménye nem lehet alacsonyabb a mellékfunkció építménynél

- amennyiben a kialakult telekméret nem éri el az 800 m2-t, akkor a rendeltetési egységek számát csökkenteni, vagy melléképítmények építését korlátozni kell (amennyiben a szükséges védőtávolságok nem tarthatók be).

I.TÁBLÁZAT  Lf-II

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési mód | Övezeti jele | Legkisebb területe | Legkisebb szélesség | Legkisebb mélysége | Legna- gyobb beépített- sége | Építmény -max. magas-sága |
|  |  | m2 | m | m | % | m |
| Oldalhatá-ron álló | Lf-II O | 800 | 16 | 40 | 30 | 4,0 |
| Szabadon álló | Lf-II SZ | 800 | 16 | 40 | 30 | 4,0 |

Szabadonálló beépítés elsősorban saroktelken alakítható ki.

Egyéb előírások:

- legkisebb zöldfelület 40 %

- terepszint alatti létesítmény : zárt rendszerű  szigetelt szennyvíztároló vagy, trágyalé tároló építmény

- süllyesztett garázs  építése nem ajánlott, indokolt esetben talajmechanikai szakvélemény alapján terv készítendő az építés alatti víztelenítésre, valamint az épület víz ellen védelmére vonatkozóan

- környezetvédelmi besorolások

levegőminőség: általános levegőtisztaságvédelmi övezet

zajvédelmi és rezgésvédelmi besorolás  falusias lakóterület

- Közművesítés: részleges

A szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedhető meg. A szennyvíz csatornahálózat kiépítése után a hálózatra való rákötés kötelező.

Lf-I építési övezet

14. §

- Az övezetbe azok a lakótömbök tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége megfelel az II. táblázatban előírtaknak.

- a lakóépület legfeljebb két lakásos lehet, de legfeljebb két rendeltetési egység helyezhető el egy épület tömegben történő megjelenítéssel.

- az övezetben félig zártsorú beépítés megengedhető

- a főfunkció építménye nem lehet alacsonyabb a mellékfunkció építménynél

- amennyiben a kialakult telekméret nem éri el a 550 m2-t, akkor a rendeltetési egységek számát csökkenteni, vagy melléképítmények építését korlátozni kell (amennyiben a szükséges védőtávolságok nem tarthatók be).

II. TÁBLÁZAT  Lf-I

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési mód | Övezeti jele | Legkisebb területe | Legkisebb szélesség | Legkisebb mélysége | Legna- gyobb beépített- sége | Építmény max. magas-sága |
|  |  | m2 | m | m | % | m |
| Oldalhatá-ron álló | Lf-I O | 550 | 16 | 30 | 30 | 4,0 |
| Szabadon álló | Lf-I SZ | 550 | 16 | 30 | 30 | 4,0 |

Szabadonálló beépítés elsősorban saroktelken alakítható ki.

Egyéb előírások:

- legkisebb zöldfelület 40 %

- terepszint alatti létesítmény : zárt rendszerű  szigetelt szennyvíztároló vagy, trágyalé tároló építmény

- süllyesztett garázs  építése nem ajánlott, indokolt esetben talajmechanikai szakvélemény alapján terv készítendő az építés alatti víztelenítésre, valamint az épület víz ellen védelmére vonatkozóan

- környezetvédelmi besorolások

levegőminőség: általános levegőtisztaságvédelmi övezet

zajvédelmi és rezgésvédelmi besorolás  falusias lakóterület

- Közművesítés: részleges

A szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedhető meg. A szennyvíz csatornahálózat kiépítése után a hálózatra való rákötés kötelező.

Vegyes terület

15. §

- A vegyes terület lakó, kereskedelmi, szolgáltató és a települési infrastruktúra alapfokú ellátást biztosító intézményrendszerének elhelyezésére szolgál.

- A vegyes terület lehet

a.) településközpont vegyes terület

Településközpont vegyes terület

Általános előírásai

16. §

- A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

- A településközpont vegyes területen elhelyezhető:

- lakóépület

- igazgatási épület

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

- egyéb közösségi szórakoztató épület

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

sportépítmény

- üzemanyagtöltő; kivételesen elhelyezhető max. 2 kútállásig. (Vt-1 es területen)

- A településközpont vegyes területen az OTÉK 31. § (2) bekezdésben előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető.

- Nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény

- Termelő kertészeti építmény

- A településközpont vegyes területen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

A településközpont vegyes terület, dominánsan lakóépületek elhelyezésére szolgáló kis telkes alövezet

Vt1

17. §

- A terület építési övezeteinek legfontosabb előírásai:

A területen sport létesítmény  1 ha terület nagyságig elhelyezhető

Üzemanyag töltő kivételesen 2 kútállásig helyezhető el.

III. TÁBLÁZAT

| Övezeti jel | Min. kial. Telekterület m2 | Min. kial. Telekszélesség M | Legnagyobb beépítettség % | Max. építm. Magasság M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vt1 O(SZ) | 800* | 16 | 30 | -4,5 |

O  	oldalhatáron álló

SZ 	szabadonálló beépítési mód

K	a kialakult telekméretek

Hézagosan (félig zártsorú) zártsorú beépítés, kivételesen, ha az utcakép indokolttá teszi, megengedhető.

- A kialakult beépítésű területeken az új és az átépülő házak esetében az utcaképbe illesztést az engedélyezési terv készítésekor a szomszédos 3-3 épületet feltüntető, legalább 1:200 m.a. utcakép készítésével kell bemutatni.   hézagosan zártsorú  (félig zártsorú) beépítés megengedhető.

- Közterület felőli telekhatáron maximum 1,4 m magas, áttört kerítés létesítése engedélyezhető.

- Az intézményekhez az OTÉK szerinti, előírt gépjármű várakozóhelyeket telken belül kell biztosítani.

- Meglévő, kialakult, 10-14 m közötti szélességű lakótelkek beépítése, illetve azokon lévő épületek átépítése engedélyezhető. A kialakult beépítésre való tekintettel az oldalkert minimális mérete a 14 m-nél kisebb szélességű telkek esetében 4 m-re csökkenthető. Az övezetben az elhelyezhető építmények legnagyobb építmény magassága 4,0 m lehet

- Nyúlványos (nyeles) telek kialakítása nem engedélyezhető.

- A minimális teleknagyságot intézmények elhelyezésénél az ágazati szabványok és a technológiai tervek szabják meg. (ld. oktatási intézmények minimális telke)

Szabadonálló beépítés elsősorban saroktelken alakítható ki.

Egyéb előírások:

- legkisebb zöldfelület 20 %

- terepszint alatti létesítmény (nem ajánlott, indokolt esetben talajmechanikai szakvélemény alapján terv készítendő az építés alatti víztelenítésre, valamint az épület víz ellen védelmének biztosítására vonatkozóan)

- környezetvédelmi besorolások

levegőminőség: védett I.

zajvédelmi: lakóterület és intézményterület laza beépítés

rezgésvédelem: 20 m/s2 határérték

lakóház alapozás talajmechanikai szakvélemény előírásai alapján ajánlott

- Közművesítés: részleges

A szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedhető meg. A szennyvíz csatornahálózat kiépítése után a hálózatra való rákötés kötelező.

Különleges területek

18. §

- A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek), a települési infrastruktúra jelentős intézményei.

- A különleges területek területfelhasználási mód szerinti tagozódása:

Különleges területnek minősülnek az alábbi létesítmények elhelyezésére kijelölt területek:

- temető KÜ(T)

- kúria és parkja

b.)   camping KÜ(C)

IV. TÁBLA

| Az építési övezet funkcionális besorolása |
| --- |
| Az építési telek |
| Övezeti jele | Funkcionális besorolás | Beépítési mód | Legkisebb terület m2 | Legnagyobb beépítettség % | Építménymagasság legkisebb-legnagyobb értéke m |
| K –(T) | Működő temető | Csak kiszolgáló épület(SZ) | K 1000* | 5 | (K)3,5 |
| K (K) | Kúria és parkja | SZ | K | K | (K)4,5 |
| K (C) | Camping | O (SZ) | K (1000) | 20 | 4,5 |

1.  K* kialakult telekállapot, illetve Szabályozási terven jelölt területi határok

2. A kialakult telekméretektől kisebb telek nem alakítható ki, kivéve ha a szabályozási terv ezt lehetővé teszi.

### IV.  FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

A közlekedési területek általános előírásai

19. §

- Az övezet az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozó helyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telken megvalósulók kivételével -, a járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. A közutak elhelyezése céljából a településszerkezeti terven ábrázoltaknak megfelelően útkategóriáktól függően, legalább a következő szélességű építési területet kell biztosítani:

Országos mellékutak esetén	22 m

Helyi gyűjtőutak esetén	16 m

Külterületi fő dűlőutak esetén	12 m

Kiszolgáló utak esetén	10 m

Kerékpárút esetén	3 m

- A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedés kiszolgálói:

- Közlekedési létesítmények

- Közművek és hírközlési létesítmények

- Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor figyelembe kell venni az UT-2-1. 115-1994. számú útcsatlakozások ideiglenes műszaki előírásaiban foglaltakat.

- Figyelembe kell venni továbbá az 1988. I. törvény, illetve ennek végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendeletet

- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzésekről szóló 20/1984. (XII.01.) KM sz. rendeletet

- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 21.) KHVM rendeletet.

Közműlétesítmények, közműellátás

20. §

- A közműhálózatok és közműlétesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani.

- A közműlétesítmények ágazati előírások szerinti védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedhető meg.

- Új közművezeték létesítésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény, épület-, műtárgyépítés, stb.) esetén a kivitelezés során a meglévő közművezetékek nyomvonalával, vagy közműlétesítmény telepítési helyével ütköző meglévő közművezetékek, vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos keresztezési ágazati előírások szerint kell kivitelezni.

- A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásokat, vagy szabványos keresztezés kiépítésekor azoknak – szükség esetén – egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell.

- Épületek építésére engedély csak az övezeti előírásoknak megfelelő közművesítés biztosítása esetén adható.

- A közlekedésfejlesztést, a területfejlesztést a közmű ágazati fejlesztési tervekkel egyeztetni kell a célszerű kivitelezés érdekében.

- A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, nem szabad eléépíteni.

- Közművezeték, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.

- Mindennemű építési tevékenységnél a meglévő és megmaradó közművezetékek, vagy közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell.

- Útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről illetve a meglévő közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell.

- Szennyvízkezelés, csapadékvíz elvezetés

- A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása még átmenetileg sem engedélyezhető.

- A csatornázatlan területeken a szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig átmeneti közműpótló berendezésként – szigorúan ellenőrzötten kivitelezett – zárt szennyvíztározó medencék létesítése engedélyezhető. A zárt szennyvíztározó medencékből az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt szennyvízleürítő helyre kell szállítani.

- A nyílt árkokra való esetleges szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvízbekötéseket meg kell szüntetni.

- A gazdasági területen keletkező ipari szennyvizeket a telken belül kell előtisztítani (olaj-, zsír-, hordalékfogó, stb.). A szennyvizet csak a hatóságok által előírt mértékű előtisztítás után szabad a közcsatornákba bevezetni.

- A VIZIG kezelésében lévő vízfolyások, vízfelületek partéleitől 6-6 m, a társulati kezelésű vízfolyások partéleitől 6-6, az önkormányzati kezelésben lévő vízfolyások, vízfelületek partéleitől 2-2 m, a nyílt árkok mentén legalább az egyik oldalán min. 2 m, a másik oldalán min. 1 m szélességű sáv karbantartás számára szabadon hagyandó.

- A magasabban fekvő területekről lefolyó csapadékvizek ellen a beépített területeket övárkok létesítésével kell megvédeni. Az övárkok belterületi nyílt árkokba csatlakozása előtt hordalékfogók telepítése szükséges.

- Villamosenergia ellátás

- A középfeszültségű 20 kV-os oszlopra fektetve épített villamoshálózatok előírások, az MSZ 151. sz. szabvány szerinti rögzített biztonsági övezetét szabadon kell hagyni. A 20 kV-os vezeték védőtávolsága külterületen 5-5 m, belterületen 2,5-2,5 m a szélső szálaktól. A szélső szálak távolsága 3 m.

- A villamosenergia elosztó hálózatok föld feletti elhelyezése egyelőre területgazdálkodási szempontból fennmarad, az utcabútorozási és utcafásítási lehetőség biztosítása érdekében a hálózatokat közös oszlopsorra kell elhelyezni, lehetőleg a közvilágítási lámpatesteket tartó oszlopokra. Hosszabb távon a villamosenergia közép- és kisfeszültségű, valamint a közvilágítási hálózatokat lehetőleg földkábelbe fektetve kell építeni.

- Gázellátás

- Az érvényes előírások szerint a földgázvezeték biztonsági övezete a földgázvezeték falsíkjától nagyközépnyomású vezeték esetén 9-9 m. A középnyomású vezeték biztonsági övezete az átmérőtől függően jobbra-balra 3-5 m közötti, a kisnyomású vezetéké 3-3 m.

- Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezés a telkek előkertjeiben, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek.

- Távközlés

- A távközlési hálózatot létesítésekor illetve rekonstrukciójakor szükséges földkábelbe illetve alépítménybe helyezve föld alatt vezetve építeni.

- A föld feletti vezetés fennmaradásáig, területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utcabútorozási lehetőségének a biztosítására a 0,4 kV-os, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni.

- A mobiltelefon-szolgáltatók antenna tornyait belterületen nem lehet elhelyezni. Külterületen történő elhelyezés esetén az ANP és a műemléki hatóság egyetértő véleménye szükséges.

Közterületek kialakítása, nyilvántartása és használata

21. §

- A település igazgatási területén közterületként a szabályozási terveken ekként jelölt és az ingatlan-nyilvántartásban így bejegyzett területeket kell számon tartani.

- A közterületeket rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja, de a használat mások hasonló jogait nem korlátozhatja.

- A közterület rendeltetésétől eltérő használathoz a tulajdonos, az Önkormányzat hozzájárulása szükséges. Amennyiben az eltérő használat építési tevékeny-séggel is jár, a tulajdonosi hozzájárulásokon túl, az építési hatóság engedélye is szükséges.

- A település közterületein az alábbi használatok engedélyezhetők:

Hirdető, reklám berendezés elhelyezése,

Közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (pl. tömegközlekedési váróhely, parkoló, információs tábla) elhelyezése

Köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezése

Utcai bútorok, műtárgyak (szobor, kút, óra, stb.) elhelyezése

Távbeszélőfülke elhelyezése

Építési munkával kapcsolatos létesítmények, építőanyagok időleges elhelyezése

- Töltőállomást csak a szabályozási terv szerint lehet elhelyezni.

- Tömegközlekedési várakozóhelyeket az utcaképbe illeszkedő módon lehet építeni.

- A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatát, annak időtartamát, a használat egyéb feltételeit, pl. a használati díjat, és egyéb elvárásokat, valamint az engedély nélküli szankciókat külön önkormányzati rendeletben kell szabályozni.

Zöldterületek (Z)

Általános előírások

22. §

- A község területén az OTÉK 6. § (3) és 27. § alapján a belterületen:

Beépítésre nem szánt övezet került bevezetésre, melyek területét a szabályozási terv tünteti fel.

Közparkok területe

23. §

- Az övezetbe a közparkok, díszparkok, pihenő- és játszóparkok tartoznak.

- Területüknek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie.

- Az övezetbe elhelyezhető:

A pihenést és testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér, stb.)

Vendéglátó, elárusító épület, nyilvános illemhely

A terület fenntartásához szükséges épület

Erdőterületek E

Általános előírások

24. §

- A legmagasabb szintű jogszabály Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény 1996. évi XIV. tv.

- A község igazgatási területén az OTÉK 6. § (3) és 28. § alapján az erdőterületek övezetekre való bontása a településszerkezeti terv területfelhasználásra vonatkozó meghatározásai alapján

E vk  védelmi célú erdő

E g gazdasági célú erdő

E tv természetvédelmi célú erdő

övezetek kerültek megkülönböztetésre.

E-vk övezet

Védelmi rendeltetésű erdők

25. §

- Telepítésük szükség szerint a környezetre ártalmas bűzös üzemek védőtávolságának csökkentése, a lakóterületek védelme érdekében történik.

- Területükön építmények nem helyezhetők el.

E-g övezet

Gazdasági erdők

26. §

- Az erdő területén rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el, maximum 0,5 %-os beépítettséggel.

- A 0,5 %-os beépítettséget telekalakítás, telekmegosztás során is biztosítani kell.

- A megengedett maximális építménymagasság 3,5 m. Az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.

E-vt övezet

Természeti Területek erdői

27. §

- A természetvédelmi területek erdeire az illetékes természetvédelmi államigazgatási szervek előírásai vonatkoznak.

Mezőgazdasági területek

Általános előírások

28. §

- A község külterületének, mezőgazdasági termelést (növénytermelést, szőlő és gyümölcstermelést, állattenyésztést továbbá termékfeldolgozást és tárolást) szolgáló része.

- A mezőgazdasági területeken az OTÉK 6. § (3) alapján és a 29. § előírásainak megfelelően a következő övezetek kerültek kijelölésre:

Má-E  	(döntően) gyep, legelő, vagy kisparcellás szántó művelésű terület – extenzív terület

Mk	kertgazdálkodásra szolgáló terület, ültetvények

- A területen elhelyezhető építményeket jelen szabályzat és az adott terület építési hagyományainak megfelelően kell kialakítani.

Má-E

(döntően) Gyep, legelő  vagy kisparcellás szántó művelésű terület

29. §

- Az övezetbe a mezőgazdasági területek azon – viszonylag egybefüggő részei tartoznak, ahol a gyep, legelő művelésű területek meghatározó arányban találhatók, ezért főként a legeltetés, állattartás jelenti a fő gazdálkodási tevékenységet. A telekalakítás és építés feltételei a meghatározó tevékenységhez igazodva kerültek meghatározásra.

V.TÁBLA

| Az építési telkek |
| --- |
| Beépítési mód | Övezeti jele | Legkisebb terület | Legnagyobb beépítettsége | Építmény max. magassága |
|  |  | m2 | % | m |
| SZ | Má-E | 6000+10 ha | 3 | 3,5 |

- Tanya és farmgazdaság 6000 m2 építési telek kialakítására legalább 10 ha nagyságot elérő terület fenntartás, birtoklás esetén lehetséges, vagy igazolni szükséges a mezőgazdálkodásból való megélhetést. Szabadonálló beépítési móddal, maximum 4,5 m homlokzatmagasságú épületekkel, a telekterület maximum 3-5 %-ának beépítésével.

Kertgazdálkodásra szolgáló terület,

Gyümölcsös terület

M-k

30. §

- Az övezetbe azok a mezőgazdasági területek tartoznak, ahol kertgazdálkodást, túlnyomórészt szőlő, gyümölcstermesztést folytatnak, illetve azok a földrészletek, melyeket korábban zártkertnek parcelláztak.

- A legkisebb beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös, vagy kertművelési ág esetén 720 m2, szántó vagy gyep művelés esetén 1500 m2. Az övezetben egy gazdasági épület helyezhető el, melynek alapterülete 30 m2.

- Az I. kategóriájú szőlőkataszterbe tartozó területek építési feltétele

- Az övezetben állattartó épületek nem helyezhetők el.

- Növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor I. termőhelyi kategóriájú szőlőültetvényeken nem létesíthető.

- Földbevájt pince létesíthető.

VI.TÁBLA

| Az építési telkek |
| --- |
| Beépítési mód | Övezeti jele | Legkisebb terület | Legnagyobb beépítettsége | Építmény -max. magassága |
|  |  | m2 | % | m |
| SZ | M k | 3000 | 3 | 4,5 |
| SZ | TKG | 10000 | 3 | 3,5 |

TKG gyümölcsös génbank területén elsősorban gazdasági építmények elhelyezésére szolgáló terület

- Lakó vagy pihenőtér elhelyezésének feltétele 3000 m2 telekterület és legalább 5 ha ültetvény tulajdonlása szükséges.

### Egyéb területek

VT-1, VT-2 övezetek

Vízgazdálkodási terület

31. §

- VT-1 jelű övezetbe tartozik, a Gagyi-patak, a tervezett víztározó és partja és közvetlen környezete. Területükön a vízisport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi építmények helyezhetők el, illetve alakíthatók ki, az érintett szakhatóságok hozzájárulásával, elvi engedélyezési eljárással megalapozottan megkért építési engedély alapján.

- Az övezetben lévő, fenti előírásoknak megfelelő építmények építésének, átalakításának, bővítésének részletes feltételeit külön szabályozási tervben kell kimunkálni. Az érintett területekre, a szükséges terv jóváhagyásáig, változási tilalom lép életbe.

- VT-2 jelű övezetbe tartoznak az általános vízgazdálkodási területek: a közcélú nyílt csatornák medre és partja, a vízbeszerzési területe védőterületei, illetve a tározók

- . Területükön építmények nem helyezhetők el.

Tartalék területek

T-1 és T-2 területek

32. §

- A település távlati területi fejlesztései számára a várhatóan csak a terv távlatán túl felhasználásra kerülő területként jelöli a következők szerint:

T-K			Tartalék különleges terület

- A tartalék területeken olyan építményt elhelyezni nem lehet, mely a távlati területfelhasználást korlátozná.

33. §

###### V. Fejezet

Építészeti értékek védelme

Az építészeti örökség védelme

- A település épített környezetének védelme, építészeti-utcaképi jellegzetességeinek megőrzése érdekében

- ORSZÁGOS VÉDELEM KERETEIN BELÜL.

- Műemléki jelentőségű terület (javaslat)

- Egyedi védelem (javaslat)

- HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÉDELEM KERETEIN BELÜL

(66/1999.(VIII. 13.) FVM rendelet szerint)

Területi védelem szerint:

- Utcaképi védelem

- Hagyományőrző építészeti karaktervédelem

- Építészeti karaktervédelem

- Településszerkezeti védelem

- Egyedi védelem

mint szabályozásban érvényre jutó, védelmi fokozatok kerültek bevezetésre.

A védett területek és objektumok lehatárolása

34. §

- Műemléki védelem alatt áll:

Műemléki védelem alatt áll:

A Temető tér 29. hrsz. területen

A római katolikus templom

LIV/97 Törvény a műemlékekről, illetve az azt módosító LXIV. 2001. A kulturális örökség védelméről szóló tv. rendelkezései alapján műemléki védelem kezdeményezhető a 29..§ (1) bek. alapján

Műemléki környezet az alábbi ingatlanok területére terjed ki:

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37 , 38 , 39 , 40 ,41, 42 , 43, 44 , 45 hrsz-ú területek

- Helyi önkormányzati védelem fokozatai

- Településszerkezeti védelem:

A településszerkezeti védelem alatt álló területeken az utcaszélesítés, új utak nyitása csak nagyon körültekintően és a szükséges legminimálisabb mértékben engedhető meg.

A védett területen óriás reklám nem telepíthető

b.) Utcaképi védelem:

A hagyományos építészeti értékeket legtisztábban megőrző utcaszakaszok védelme érdekében utcaképi védelem alatt áll:

A Rákóczi Ferenc utca és az Arany János utca által határolt tervlapon szereplő területe.

Elsősorban a homlokzatok, illetve rekonstrukciója szükséges. A harsány színekre történő színezés nem engedhető meg.

Az utcaképi védelem a jelölt utcaszakaszok épületeinek beépítési módját, az épületek építészeti arculatának, tömegének, jellemző paramétereinek megőrzését jelenti. A védett utcaszakaszon lévő, a védett értékeket hordozó épület, vagy építészeti elem elbontása csak az önkormányzati képviselő testület hozzájárulásával engedélyezhető. Az épületek felújítása illetve új építése csak a meglévő értékekhez szigorúan igazodó módon történhet. Az utcaképi védelem területén a kialakult építmény magassága a meghatározó, annál magasabb építmény nem helyezhető el.

c.) Hagyományőrző építészeti karaktervédelem.

A beépítés hagyományos jellegzetességeit viszonylag egységesen megőrző településrészek, utcák hangulatának, építészeti értékeinek megőrzése, valamint a folyamatos átépítések során megvalósítható még egységesebb, összefüggő utcaképi megjelenés, illetve a látványvédelem megvalósulása érdekében Hagyományőrző Építészeti karaktervédelem alatt áll:

A Darvas-Huszár kúria környezete

A védett területen az épületek csak oldalhatáronállóan, előkert nélkül helyezhetők el. Az épületek meghatározó építészeti jellegzetességeit a helyi védelem alatt álló épületeket alapulvéve kell meghatározni. Ennek megfelelően az utcára merőleges tetőgerincű épületeket, a helyben jellegzetes oldaltornácos, utcai homlokzaton homlok tornáccal is megjelenített módon kell építeni, kontyolás, az oromfalban tetőtéri erkély-loggia nem tervezhető. Egyéb építészeti kiselemek alkalmazása, pl. szemöldök párkány, ablak körüli vakolatdíszítés szükséges.

A tetőtéri beépítéskor szükséges ablakokat csak tetősíkban szabad elhelyezni. A homlokzatokon, kerítéseken alkalmazásra kerülő anyagokat, színeket hagyománytisztelő módon kell megválasztani.

d.) Általános építészeti karaktervédelem:

Annak érdekében, hogy az értékes épületek, utcarészek lehetőség szerint egy folyamatában is „átélhető”, megszemlélhető egységet alkossanak, a helyi védettségű épületeket is tartalmazó, de össz építészeti értékét tekintve kevésbé értékes néhány utcában építészeti karaktervédelem kerül bevezetésre.

A védett területen az épületek lehetőleg oldalhatáron állóan helyezhetők el. Az épületek meghatározó építészeti jellegzetességeit a helyi védelem alatt álló épületeket alapulvéve kell meghatározni. Az építészeti kiselemek, pl. nyílászárók, vakolatdíszítések és egyéb apró helyi jellegzetességek alkalmazása ajánlott.

e.) Objektum védelem, épületek helyi védelme

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56-57. §-a, illetve az ezt módosító 2001. LXIII. tv, illetve a (66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet alapján jelen rendelet helyi építészeti örökségként tesz kijelölést, egyedi védetté nyilvánítást és rendelkezik azok fenntartásáról, használatáról és bemutatásáról.

- A helyi védelem alá vont épületek felújítását, a műemléki Hivatal megyei referensével is véleményeztetett tervek alapján lehet csak engedélyezni.

- A helyi védettségű épületekre bontási engedély nem adható. (A bontási engedélyhez a helyi védelem feloldása szükséges, mely képviselő testületi döntést igényel.)

- A helyi védettségű épületek felújításakor, átalakításakor, a védelem tárgyát képező építészeti alaprajzi, homlokzati elemeket-, melyeket külön helyi védelmi kataszter keretein belül kell rögzíteni-, megváltoztatni nem lehet, illetve a felújítás és az átalakítás során az egységesebb építészeti megjelenés és az épület értékének növelése érdekében intézkedéseket kell hozni.

- Helyi, önkormányzati védelemre javasolt épületek

Műemléki védelem alatt áll

A Temető tér 29 hrsz területen

A római katolikus templom

Műemléki környezet

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37 , 38 , 39 , 40 ,41, 42 , 43, 44 , 45 hrsz-ú területek

Településszerkezeti védelemre javasolt a patak völgyének vizek járásához alkalmazkodó beépítése.

- Helyi védelem alatt álló épületek esetén:

A homlokzati  megjelenés megtartandó, vagy rekonstruálandó.

Hrsz	Utca	Házszám

2	Rákóczi u.	77.

3	Rákóczi u.	76.

12	Rákóczi u.	69.

16	Rákóczi u.	63.

25	Rákóczi u.	57.

26	Rákóczi u.	58.

27	Rákóczi u.	54.

32	Rákóczi u.	51.

34	Rákóczi u.	49.

40	Arany J. u.	6.

98	Rákóczi u.	42.

138	Rákóczi u.	37.

141	Rákóczi u.	34.

151	Rákóczi u.	25.

152	Rákóczi u.	24.

155	Rákóczi u.	21.

157	Rákóczi u.	19.

159	Rákóczi u.	17.

160	Rákóczi u.	16.

160	Rákóczi u.	15.

161	Rákóczi u.	13.

162	Rákóczi u.	12.

165	Rákóczi u.	9.

171	Rákóczi u.	4.

A Darvas.Huszár kúria 46- 48 hrsz

- A régészeti lelőhelyeken és környezetükben a muzeális emlékek védelméről szóló 1963. évi IX. sz. törvényerejű rendelet, valamint a végrehajtásról kiadott 2/1965. (I. 8.) MM rendelet szerint kell eljárni. Amennyiben a közigazgatási területen jelentősebb földmunkák során régészeti lelet kerül felszínre, a munkálatokat fel kell függeszteni és az illetékes Múzeumok Igazgatóságát értesíteni kell.

- Ezidáig nem ismert és nem nyilvántartott területekre vonatkozóan az 1997. Évi CXL. Törvény 35. §-ában foglaltakat kell figyelembevenni és betartani.

VI. Fejezet

Egyes sajátos jogintézmények

35. §

- A település beépítésre szánt területén épület csak építési telken helyezhető el (kivételt képeznek ez alól a közterületen, zöldterületen történő építések).

- A település beépítésre nem szánt területein új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha

- a terület rendeltetésszerű használatát szolgálja,

- közérdeket nem sért,

- az építmények csak a hozzájuk tartozó terület jelentéktelen hányadát veszik igénybe és biztosított, hogy az építmények a telekterülete nélkül nem idegeníthetők el.

36. §

Tilalmakkal, korlátozásokkal érintett területeket, területegységeket a szabályozás terv tartalmazza. A település igazgatási területét érintő tilalmak, korlátozások:

Beültetési kötelezettség szükséges az OTÉK előírásai szerint kialakítható birtoktest központokon.

A beültetési kötelezettségnek legkésőbb az ingatlan használatbavételének idejéig eleget kell tenni.

37. §

Telekalakítás szabályai

- Az OTÉK III. fejezetében foglaltak és a 85/2000. (XI. 08.) FMV rendelet szerint kell eljárni.

- Telket csak úgy szabad alakítani, hogy a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége a szabályozási tervnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen.

- A szabályozási terv szerinti telekcsoport rendezésénél a telkeket egyesíteni kell, az egyesített földrészletből ki kell venni a közterületeket, majd a fennmaradt területet a területre vonatkozó előírásoknak megfelelő telkekre kell felosztani.

Útépítési és közműépítési hozzájárulás megfizetésére kell kötelezni azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek ingatlanaikat érintően a települési önkormányzat helyi közutat, közművet létesít.

Az útépítési és közművesítési hozzájárulás mértékét, arányát, az érintett ingatlantulajdonosok körét, a fizetés módját és időpontját a települési önkormányzat külön rendeletben szabályozza.

38. §

Az elrendelt településrendezési kötelezettségeket az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni.

39. §

Településrendezési intézkedések következtében okozott károk esetében a tulajdonost, haszonélvezőt korlátozási kártalanítás illeti meg, melynek eljárási rendjét, mértékét és rendszerességét az 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-a szabályozza.

A korlátozási kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az érdekében a településrendezési intézkedés történt. Az önkormányzati célok megvalósításához a települési önkormányzatnak a kártalanítási igények aktualitását és azok mértékét célszerű napirenden tartani és kérelemre indult igény teljesítésére a forrást is meg kell teremteni.

40. §

Záró rendelkezések

- Ez a rendelet ..............................................lép hatályba.

a.) hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti

a.a.)

a.b.)

a.c.)

stb.

- A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: ......................................,  .......év ................ hó ..... nap

polgármester	P.H.	jegyző

##### ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

FELSÖGAGY

##### TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

A./A TELEPÜLÉSRENDEZÉST MEGALAPOZÓ KONCEPCIÓ ÖSSZEFOGLALÁSA

1./ A településfejlesztési koncepció irányelvei

a.) A település múltja és jelene , mint a stratégia alkotás kiinduló pontja.

b.)A fejlesztés főbb irányvonalai

A településfejlesztési koncepció irányelvei összhangban vannak a B-A-Z. megye területfejlesztési koncepciójával.

A kistérség fejlesztési céljai és a prioritások között szerepel a mezőgazdasági struktúra átalakítása, illetve az idegenforgalom fejlesztése.

Létrejön a Csereháti Tájvédelmi Körzet. Az ESA és SPL területeken az agrár környezeti célprogramok keretén belül sajátos tájgazdálkodás fog kialakulni.

Az ökológikus vidékfejlesztés fontosabb részterületei az alábbiak:

- Környezetileg Érzékeny Természeti Területek és az Ökológiai Hálózatok védelme, illetve az ezen alapuló terület használat

- Extenzív gazdálkodás

- Erdősítési programok

- Az ökológiai gazdálkodás kialakítása

- Extenzív és integrált gyümölcstermesztés és feldolgozás, még fellelhető régi fajták génbankjának létrehozása A GYÜMÖLCSFÉLÉK MÁRKANEVÉNEK megtartására.

- Legelők, kaszálók fenntartása

- Vízfolyások, a patak néhány szakaszának revitalizációja

- Alternatív, megújuló energia programok

- Fenntartható turizmus (ökoturizmus, gyógyturizmus )

- Fenntartható vadgazdálkodás, élőhely védelem.

- Bemutató és oktató központ, pl. minta autonóm (ökoház)ház telepítése,

- Falukép rehabilitáció építészeti hagyományok védelme

# Összefoglalva

Cél: valahogy eladni a települést.

Imázs: a helyi attrakciók és vonzerőkre építve. Lehetséges tartalma:

- kulturális örökség

- tiszta környezet

- falusi életforma

- folklór/etnikum/

- népi építészet

A falusi és a városi térségek fokozatos értékváltása lassanként itt is kitapinthatóvá válik.

(Európa, sőt világszerte tapasztalható jelenséggé vált a dezurbanizáció, azaz a városi népesség fokozatos kiáramlása a környező falvas térségekbe, akár lakóhely keresés, netán a rekreáció igényének fokozódása következtében)

Napjaink postindustriális társadalma új, illetve megújított értékeket keres, s ez az új érték a természet közelsége, a közös emlékezet, a helyi identitás, a gyökerek keresése

FELSŐGAGY község tehát a  rendezési tervben tudja rögzíteni fejlesztési szándékainak jelentős részét, melynek segítségével el tudja majd indítani a humánerőforrás fejlesztési programjait, a munkahely teremtő beruházásokat, javítja a környezeti állapotot, erősíti a térségi kapcsolatokat határon innen és túl, továbbá fejleszti az infrastruktúrát és mindezek által jelentős mértékben javítja az életminőséget.

Az életminőség három legfőbb összetevője a településben magasszinten és teljeskörűen biztosítható, éspedig:

- a biztonság

- az ép környezet

- a jólét

2./ A mező és erdőgazdálkodás fejlesztésének javaslata:

A mező- és erdőgazdaság úgynevezett több funkciós térhasználatának kifejlesztése új kihívást jelent.

- A szerkezetátalakítással érintett településekben fontos válságkezelő eszköz

- A népességmegtartó erő és a munkanélküliség csökkentésére is szolgál

- A turisztikailag értékes tájak fenntartására, a tájak gondozásának fontos tényezője.

- A falun élő lakosság azonosság tudata, önérzete, a hagyományok ápolása és tisztelete, a helyi kezdeményezések felkarolásának szükségessége

- Az infrastruktúra fejlesztése

- Az építészeti örökség védelme

- A kultúra és általában a szellemi élet előtérbe helyezése

- A természet és az ember együttélésének szükségessége

- Újabban különösen erős hangsúllyal jelenik meg az energia politika.

/energia növények telepítése, biomassza feldolgozás/

3./ Az ipar és szolgáltatás fejlesztésének javaslata. l

A feldolgozói és a kézműipar ipar, a kis szériás és a helyi tudás és tapasztalat hozzáadásával előállított termékek előállítására irányuló törekvések lehetnek a helyi kisipar fejlesztésének legfőbb irányelvei, melyek már a rövidtávú célkitűzések között is szerepelnek.

Felsőgagy a halmozottan hátrányos települések közé sorolható , ahol a szociálisan hátrányos helyzetű népesség problémáival is szembe kell nézni.

A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott területeket az átlagosnál rosszabb munkanélküliségi és jövedelmi helyzet, a külföldi tőke és a vállalkozói aktivitás kis aránya jellemzi. Ennek oka lehet a térség agrárjellege, ország- és megyehatár menti fekvés vagy meghatározó városközpont hiánya. Ezen belül típusok nem különíthetők el, mivel ezek az okok egymásra rakódnak és halmozódnak. Utóbbi jellemzi a Cserehát térségét.

A külföldi tőke megjelenéséhez, vagy a fejlettebb térségekből érkező innováció átvételéhez elengedhetetlen feltétel a környező centrumtérségekkel való kapcsolatuk és az elérhetőség javítása. Ha belátható időn belül nem történnek úthálózat fejlesztések, akkor az egész térség elesik az egyik legfontosabb gazdaságélénkítő tényezőtől a megközelíthetőség javulásától. Ez a negatív forgatókönyv egyrészt igen hátrányosan érintené azokat a kistérségeket, amelyek gyenge gazdasági potenciállal, kevés mozgósítható belső erőforrással rendelkeznek. Ez esetben viszonylag elzártan, a befektetők és a piacok többségétől megfosztva saját erőre támaszkodva kénytelenek boldogulni.

4./ Az idegenforgalom fejlesztése

A település idegenforgalmi adottságai nem kiaknázottak, holott a régió idegenforgalmi termékkínálatában új elemeket is hozhat CSEREHÁT térségének adottságai

A Nemzeti Fejlesztési Terv is kiemelten kezeli a turizmust, melyben prioritást élvez a falusi turizmus fejlesztése, illetve a kulturális örökség védelme.

A legfőbb természeti alapok:

A csereháti szelíd domb vonulatai

az ember léptékű táj, nyugtató klíma

Kulturális Alapok

-   műemlékiek

-   a község értékes településszerkezete

-   népi építészeti értékek, építészet hagyományai, archaikus porták.

-   egykori apátsági központ

Infrastrukturális adottságok

- javuló hálózati infrastruktúra, fejlődő kommunikáció, teleház igény stb.

A turizmus fejlesztésének lehetséges formái a falusi turizmusban teljesedhetnek ki, mely az alábbi speciális lehetőségekben valósítható meg:

- kulturális turizmus, egyházi turizmus

- ökoturizmus

- kerékpáros és lovas turizmus

- falusi turizmus

Felsőgagy település idegenforgalmi fejlesztési koncepciójában szerepet kaphat a jövőben az egyházi turizmus. Egykor apátsági központ volt. Az EU kulturális útjaiban a zarándok turizmus támogatott fejlesztés. Hazai vonatkozásban több útvonal kidolgozása van napirenden. pl. a Sylvester pápa útja, Szent Erzsébet útja, sőt a rendházak útja is.

Nagy kincs az építészeti örökség. Jó lehetőségek vannak a SAPARD programokban.

Cél a település fejlesztésével és felújításával a jövedelemtermelő tevékenységet érintő intézkedések alapfeltételeinek megteremtése, a vidéki térségek népességmegtartó képességének fokozása.

Támogatható fejlesztés az utcák, közterületek felújítása, az egységes falukép kialakítása, az idegenforgalmi vonzerő javítása, a történelmi és építészeti emlékek és értékek helyrehozatala, védelme, a községhez tartozó táji elemek (fasorok, vízfolyások, tavak, csatornák stb.) revitalizálása, védelme, ökológiai és jövedelemtermelési pl. turisztikai céllal.

A tájadottságokhoz igazodó, épített környezet fejlesztése, a hagyományok és helyi értékek megőrzése cél.

A település imázsának idegenforgalmi és lakóhelyi vonzerejének megteremtésében tehát egyaránt fontos a természeti és épített környezet.

Elérhetővé válik a helyi hagyományok megőrzése, a népesség megtartása és a többfunkciós, fenntartható térhasználat. Mindez kapcsolódik a vállalkozások fejlesztéséhez, a tevékenységek diverzifikációjának, a humán erőforrásnak a fejlesztéséhez szükséges célkitűzésekhez is. Ezáltal a település függősége csökken a mindenkori külső döntéshozataloktól.

A község helyi értékein túlmenően TÉRSÉGI KÍNÁLATTAL is számolni lehet.

A térségi kínálat fontos állomásai lehetnek a Csereháton át a Hernád parttól egészen a Zemplénig a vízi és a kerékpár túrára felfűzhető turisztikai program csomag.

Az építészeti örökség önmagába véve is értékkel bíró tényező tehát, hasznos erőforrás a fenntartható fejlődés eszköztárában, mivel reprezentálja az adott népesség összes emlékét éppúgy, mint ahogy a jövőbeli fejlődés érdekében mozgósítható erőforrásokat is hűen tükrözi.

Ha az építészeti örökséggel rendelkező települések fejlesztése megfelelő módon történik, akkor nem kerül konfliktusba az éppen kurrens igényekkel, hanem éppen pozitív tendencia érvényesül. Megtartásra, fontosnak minősülnek. Integrált védelmük, hasznosításuk kihívást és nagy lehetőségeket jelent.

Általános elv, hogy az épületeknek archaikusnak és szépnek kell lennie, a funkció változhat. A belül korszerűsített lakásokban, falusi vendéglátás intézményei is megtelepülhetnek.

A helyi örökség több vonatkozásban összhangba hozható a kulturális turizmussal, a turista útvonalak megfelelő kialakítása, vagy adott témához kapcsolódó körutak megszervezése kapcsán, mivel sajátos módon bemutathatók egy-egy kistérség történelme.

Az építészeti örökség védelmezői legtöbbször külső emberek, de a helyi fejlesztés szereplőinek partnerei kell, hogy legyenek. Célszerű a helyi programokba mindjobban bevonni a helyi lakosságot, hogy a személyes felelősség vállalása erősödjön annak érdekében, hogy az építészeti és kulturális örökség, melyet elődeik hagytak rájuk, hosszú távon is legyenek megőrizve.

A turizmust mindenképpen térségi kínálatra kell építeni!

5./ A népességszám alakulása, humán erőforrás

| Közigazgatási terület: | 14,47 |
| --- | --- |
| Lakónépesség: | 144 |
| Születések száma: | 2 |
| Halálozások száma: | 1 |
| Természetes szaporodás illetve fogyás: | 1 |
| Vándorlási különbözet | - |

A korosbítási számításból látható, hogy a település népessége a terv távlatában enyhén növekvő. Az országosan csökkenő lélekszámú tendencia mellett a minimálisan enyhe növekmény pozitív jelenség, ugyanakkor ez a növekmény a cigányság megtelepedésével is magyarázható.

B/. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JAVASLATAI

1./ A beépítésre szánt területek (központi belterület rendezésének javaslata)

1.1./ Az épített környezet történelmi és kulturális értékei:

A táj, a településszerkezet és a kulturális, valamint az építészeti örökség védelme

A tájfejlődési folyamatot legkorábban az első három katonai felvétel alapján tudjuk elemezni, éspedig

I. katonai felmérés (1782-85)

II. katonai felmérés (1829-66)

III. katonai felmérés (1872-1889)

További forrásmunka az 1850-60-as évek táján készült úrbéri felmérés, illetve a századfordulós kataszteri térképek. A tájhasználat múltjára engednek következtetni a régészeti leletek is.

Fontos apátsági központ volt. Feltételezések szerint műemléki védettség alatt álló templom környezetében kazamata folyosó volt.

A tájhasználat a térképek alapján az alábbiak szerint változott.

A Cserehát egész területét valamikor erdő borította. A folyamatos betelepítések után az erdő területek egyre fogytak, miközben a dimbes-dombos területeken szántóföldi gazdálkodás jelent meg. A gyümölcsösök kisebb foltokban nagyrészt a a kertvégekhez csatlakoztak.

- Településtörténet

Felsőgagy a Cserehát északi harmadában elhelyezkedő kisközség. Vasútállomása nincs. A legközelebbi város a délkeletre fekvő Encs, amelynek a községtől való távolsága közúton 19 km. Az encsi vasútállomásra rendszeres autóbusz közlekedés van Felsőgagyról, de közvetlen autóbusz-forgalmi kapcsolata van Szikszóval és Miskolccal is. A település körjegyzőségi székhely, hozzá tartozik Alsógagy és Csenyéte települések jegyzői feladatainak ellátása.

A falu neve az 1256-ból és 1272-ből származó oklevelekben Gogy alakban fordul elő, és az Aba nemzetségből való Gereven család fiainak birtoka volt. A XIV. században a Gagyi, Vendéghy és a Putnoky családok osztoznak rajta. 1427-ben 40 adózó portája volt. A török hódítás hatására az Alsó és Felsőgagy néven két részre oszlott település kétszer is elnéptelenedett, először 1565-ben, majd 1640-ben. Ugyancsak lakatlanná vált a Rákóczi-szabadságharc után, s csak a XVIII. század második felétől kel újra életre. A XIX. század elején, szegényedő népessége, gyenge minőségű földeken gazdálkodó kisbirtokos vol. Már ekkor is körjegyzőségi központ és körorvosi székhely volt. A falu északnyugati, Patrac nevű részének kastélya és a hozzá tartozó hatalmas pince, egykor Huszár báró tulajdonában volt. Közelében nagy kiterjedésű, jól termő szilvafás terül el. Itt volt a háborúban tönkrement gyógyfürdő. 1945 után a földosztást nemsokára tsz-szervezés követte. A helyi mezőgazdaságban dolgozók száma jelentős maradt, noha az 1960-as évektől mind többen váltak ipari keresővé, akik naponta jártak be Miskolcra dolgozni. A település barokk stílusú, római katolikus temploma 1760-ban épült. A község nyugati részén lévő kastélypark növényzete védelem alatt áll.

A közel 180 fős lélekszámú törpefalu népessége fokozatosan csökkent az 1960-as évek óta.

Iskolázottsága alapján a kisközség helyzete nem túl kedvező. Az általános iskolát végzettek aránya a 14 év feletti népességből, nem éri el az 50 %-ot, alig 7 %-os a középfokú végzettségűek aránya a 18 éven felülieken belül. A helyi mezőgazdasági szövetkezet létéből eredő, viszonylag kedvező foglalkozási helyzet következtében, az 1990-es évek elején a község gazdaságilag aktív korú népességének csak kis része ingázott, viszont közel ötvenen járnak Felsőgagyra naponta dolgozni, más településből. A foglalkoztatottak mintegy 85 %-a fizikai dolgozó, többségük a helyi mezőgazdaságban és a kereskedelmi, továbbá a szolgáltató szférában talált munkát. 1996 őszén a településen csak 3 férfi és 2 nő volt munka nélkül.

Felsőgagynak van saját háziorvosa, viszont ma már teljesen hiányoznak az oktatási intézmények. A tanulók Baktakékre járnak át iskolába. Az 1960-as években még alsó tagozatosok oktatása folyt a faluban, összevont osztályok formájában. Idősek klubja sincs Felsőgagyon, bár egyre több lesz a jövőben az erre rászoruló személy. A helyi könyvtár csak egy szerény, mintegy ezer könyvből álló állománnyal szolgálja a helyi olvasói igényeket.

A településen 3,3 km hosszú vízvezeték üzemel, ám a lakások 10 %-ába sincs bevezetve a víz. A propán-bután gázzal ellátott lakások száma 60. A községben a szervezett kommunális szilárd hulladékgyűjtés nem megoldott. A helyi kiskereskedelmet egyetlen élelmiszerbolt, a vendéglátóhelyeket egy italbolt jelenti.

A településen egyetlen jogi személyiségű gazdasági szervezet – egy mezőgazdasági kft. – működik. A nem jogi személyiségű szervezeteket egy kereskedelmi bt. képviseli, emellett a helyi önkormányzat, mint költségvetési szervezet végez gazdálkodást. Felsőgagyon az egyéni vállalkozókat egyetlen, szellemi szabadfoglalkozású egyén képviseli. Egyetlen gazdasági egység a községben a Virágzó Tsz.

b.)A kulturális örökség , településszerkezet és az építészet értékei

A településszerkezet két organikus egységből álló területből áll.

Az ősközség maga szalagtelkes útifalu, melynek jobb oldali oldalirányú völgyében és a közvetlen szomszédos dombon jelentős értékek halmozódtak fel. A római katolikus templom a dombtetőre települt, a védett katlanszerű völgyben pedig a Darvas-Huszár kúria áll. Kertjében ásványvizes források fakadnak, ahol egykor fürdő is állt. A környéken több forrás is fakad, ezért az óriás, de szabálytalan telkeken a vizek járásához alkalmazkodó beépítések alakultak ki.

# A felsőgagyi római katolikus templom műemléki védettség alatt áll

Településszerkezeti értékek:

- két tagból álló irtvány település

- vizek járásához alkalmazkodó beépítés

- szalagtelkes útifau

- a portákat belső , ún trágyakihordó utak osztják ketté

- a faluképet a műemléki védelem alatt álló katolikus templom fókuszálja

- régi apátsági település

- egymenetes, három osztatú népi lakóházak

- Darvas-Huszár kúria

- Gyógyforrások jelenléte

- Jellegzetes haranglábak

Római katolikus templom

Felsőgagy Temető tér

MJ

A település fölötti dombon álló barokk templom. Középkori elődjére csupán a szentély északi falába beépített – Gagyi Lászlónak emléket állító – 1332-ből származó gótikus címeres sírfedlap emlékeztet. A mai templom építése 1783-ban fejeződött be, de az 1834. évi földrengés alkalmával erősen megrongálódott templomot véglegesen a későbbi tűzvész után 1838-ban, illetve 1899-ben állították helyre. A háromszakaszos hajó két csehsüvegboltszakaszos, a keskenyebb csehsüvegboltozású szentély félkörívvel zárul. A hajó első boltszakaszában három árkádon nyugvó felül is árkádos orgonakarzat. Későbarokk főoltárán adoráló angyalpár tartja a Mária születését ábrázoló oltárképet. A mellékoltáron Szt. István felajánlja Szűz Máriának a koronát c. festmény, alul tondóban: Nepomuki Szt. János halála. Az északi mellékoltáron egyszerű, törtíves keretben Szt. József képe, a menza fölött Szt. Vendel ovális képe. A faszószék ajtaján vászonra festett, Szt. Ágostont ábrázoló festmény. A karzaton kisméretű barokk orgonaszekrény.

Helyi  védelemrevédelemre javasolt épület

A Darvas-Huszár kúria

A kúria története

A kúria a Darvas család, majd a Huszár báró birtoka, vadászkastélya volt. A 2,5 ha parkja, mint természetes vadaspark őzekkel, szarvasokkal és más kisvadakkal volt népes, énekesmadarak, baglyok és hollók kedvelt élőhelye volt. (18 bagoly költött itt) A világotjárt báró vadászházát gazdagon díszítették a világ minden részéről származó trófeák. A belépőt egy barnamedve fogadta – mesélik a helybéliek. A birtok főleg erdőkből és gyümölcsösből (szilva, alma, dió) állt. A kúriát ma több helyen mint Darvas kúriát tartják számon, de oromfalán ma is megtalálható a Huszár család címere.

A II. világháború után terményraktárként használták, majd a Virágzó termelőszövetkezet központjaként hasznosították. A jól gazdálkodó tsz idejében a kúria és parkja a környék lakosságának kedvelt találkozóhelye volt. Május 1-jét és augusztus 20-át a Szárazvölgy falvai itt ünnepelték meg. A ma élők számos gyermekkori, fiatalkori emlékei e parkhoz kötődnek. A 80-as évektől kihasználatlanul áll.

Mai tulajdonosa e vidék szülöttjeként sok szállal kötődik a tájhoz, az itt élő emberekhez, kultúrájukhoz. Hagyományaink ápolását, e vidék társadalmi erősítését életcéljának tekinti. A kúria és környékének hasznosítását fokozatos fejlesztéssel, hosszútávú feladatának tekinti. Kapcsolódni kíván az abaúji és csereháti fejlesztési programokhoz, kiemelten a térség idegenforgalmi fejlesztési feladataihoz. Hozzájárulni ezzel a szárazvölgyi mikrotérség, Baktakék környékének és természetesen Felsőgagy településének fejlődéséhez.

A kúria és parkjának adottságai, helye, megközelítése

Felsőgagy, az abaúji, encsi kistérség, a csereháti dombok között meghúzódó aprófalva. Megközelíthető a Hernád völgyében haladó 3-as számú főközlekedési útról. A halmaji elágazástól induló három számjegyű Halmaj, Baktakék, Krasznokvajda, Rakaca, Szalonna összekötő útról, amely a Hernádvölgyet és a Bódva völgyet köti össze. A halmaji elágazástól 20 km-re, Baktakéket követő település. A falu főutcája a fent nevezett út, amelyről a település ékességét jelentő dombtetőre épült római katolikus barokk templom előtt leágazó Arany János utca végén egy völgykatlanban helyezkedik el a kúria egy 2,5 ha-os parkban.

A kúria épületének leírása

Az 1800-as évek végén klasszicista stílusban, barokk elemeket is magán hordozó épület, jellegzetes kisnemesi kúria. A telek északkeleti végére elhelyezett szimmetrikus épület, címerrel díszített timpanonos homlokzatú, melyet 4 dór oszlop tart. A manzárdtetős épület kiegyensúlyozott, harmonikus tömegű. Belső elrendezése a kastélyokra jellemzően szimmetrikus. A bejárathoz 7 lépcsőfok vezet fel. A dór oszlopokkal keretezett fedett teraszról nyílik a bejárat. Az előtérből balra valószínűleg a konyha, jobbra a padlásfeljáró nyílik. A bejárat tengelyében jutunk tovább a középen lévő fogadóba, amely a fő tengelyt folytatva a kertre nyíló teraszra vezet. A fogadóból jobbra és balra, két egymásból nyíló kellemes méretű szoba nyílik, egy-egy fürdőszobával.

A park jelenlegi jellemzői, adottságai

A telek háromszögű formájának keleti csúcsán, a legmagasabban fekvő teraszszinten áll a Kúria, délnyugatra a parkra néző homlokzattal. Az épület előtt nagyméretű burkolt teret sövény és fenyőfasor zárja. A telek 1/3-a teraszos, angolpark jellegű, ligetes, értékes és változatos növényzettel. A korábbi virágágyások, sziklakertek nyomai alig lelhetők fel. A fák megnőttek, besűrűsödtek, elöregedtek. A telek távolabbi 2/3-a, a Vasonca patak forrásainak erdős völgye. A számtalan forrás két patakot alkotva, a telek területén folyik össze és délre fordulva, elhagyva a telket folyik a falu felé. A parkosított részt az erdős területtől a patakok választják el. A források eredeténél kisebb vízesés után két mesterséges tó volt, melyek közül az egyik a kisebb vízmélységű teljesen elingoványosodott. A másik mintegy 200 m2-es mesterséges tó is szinte teljesen feliszapolódott. A telekhatáron túl körbe idős gyümölcsösök, erdők vannak. A meredek erősen erodált terület valamikor támfalakkal rendezett virágos kert volt. Innen nyílik egy igen komoly téglával kiboltozott pince.

Helyi önkormányzati védelemre javasolt

###### Faluképi épületek

Hrsz	Utca	Házszám

2	Rákóczi u.	77.

3	Rákóczi u.	76.

12	Rákóczi u.	69.

16	Rákóczi u.	63.

25	Rákóczi u.	57.

26	Rákóczi u.	58.

27	Rákóczi u.	54.

32	Rákóczi u.	51.

34	Rákóczi u.	49.

40	Arany J. u.	6.

98	Rákóczi u.	42.

138	Rákóczi u.	37.

141	Rákóczi u.	34.

151	Rákóczi u.	25.

152	Rákóczi u.	24.

155	Rákóczi u.	21.

157	Rákóczi u.	19.

159	Rákóczi u.	17.

160	Rákóczi u.	16.

160	Rákóczi u.	15.

161	Rákóczi u.	13.

162	Rákóczi u.	12.

165	Rákóczi u.	9.

171	Rákóczi u.	4.

Darvas-Huszár kúria

- Településszerkezeti értékek

FELSŐGAGY településszerkezetét alapvetően a természeti elemek határozták meg régen. (víz, domborzat, illetve a védelem, stb.)A vizek járásához alkalmazkodott a beépítés, és a vizeket az utcák vezették le. Későbbi fejlődések s0rán az utcák szerkezete eltért a természetes vizek járásától.

b.)Fő látvány pontok.

A műemléki védelem alatt álló templom fókuszálja a faluképet

c.) Népi építészet

FELSŐGAGY község népi építészete jellegzetes átmenetet képez az Alföld és a Felvidék között. Sajátos módon keveredik a FÖLDHÁZ és a KŐHÁZ építő kultúrtáj. Jellegzetes példa e tényre a Népi Építészeti Archívum

A lakóházak többnyire egymenetes, háromosztatúak voltak.

Az oromzat általában kontyolt (csonkakontyolt).

A beépítési módok különleges módon képesek voltak alkalmazkodni a vizek járásához.

1.2./ A tervezett településszerkezet

A tervezett településszerkezet a meglévő adottságok továbbfejlesztésével rendezhető

Helyi jelentőségű műemléki környezet kijelölését javasoljuk az ősi faluközpont területére az előzőek alapján, melyet egy komplex és integrált falumegújítással javasolunk végrehajtani.

Védendő a vizek járásához alkalmazkodó beépítés, illetve a még ehhez szervesen kapcsolódó szalagtelkes falu rész területe.

1.3./ A tervezett terület felhasználás

A belterület/beépítésre szánt terület /

A belterület az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódik:

- lakóterület

falusias, hagyományőrző hosszú szalagtelkes jellegű lakóterület

falusias, hagyományőrző apró telkes egyedi lakóterület

- vegyes terület

településközpont vegyes terület

- különleges terület

temető

kúria és parkja

camping

- zöldterület

közpark

védőerdő

A külterület/beépítésre nem szánt terület/ egységei:

- mezőgazdasági terület

extenziv gazdálkodásra szánt terület

intenzív gazdálkodásra szánt terület

kertgazdasági terület

- védelmi célú terület/természetvédelmi oltalomra javasolt terület/

- erdő terület

- egyéb terület

- tartalék terület

1.3.1./ A belterület/beépítésre szánt terület/

1.3.1.1./ Lakóterületek

FELSŐGAGY alapfokú ellátásra berendezkedett település. A belterület több mint 90 %-a lakófunkciójú terület. A szerkezeti terv feladata feltárni a lakásépítés területi fejlesztési lehetőségeit, meghatározni a meglévő lakóterületek mennyiségi és minőségi átépülési lehetőségeit, feltételeit.

A lakásépítés azonban jelenleg kizárólag családiházas építési formában történik Később, ha igény lesz rá a terv fázis II. ütemében kertvárosi villanegyedek építésére is lesz lehetőség.

. Megkezdődött a régi lakóházak átépítése, vagy a foghíjak beépítése . lakóházat A lakások komfortfokozata, kényelme, a korszerűség fokozható és csak gazdasági kérdés.

Törekedni kell arra, hogy a település karaktere megmaradjon, a községképileg illeszkedő, hagyománytisztelő, de minőségében magas életkörülményeket teremtő lakóhely alakulhasson ki.

A népességszám stagnál, de a távlat szerepkör, az autópálya és a gyorsforgalmi út hálózat megvalósulása e folyamatot visszafordíthatja,

Az övezeti rendszer alapján homogén karakterű területeket javasolunk lehatárolni a művi és a természeti környezet alapján.

Szempontok:

-a beépítés típusa

-a beépítés magassága

-a beépítés funkciója

- telek nagyság telek morfológia

- környezet és növényzet

Törekedni kell arra, hogy a település karaktere megmaradjon, a községképileg illeszkedő, hagyománytisztelő, de minőségében magas életkörülményeket teremtő lakóhely alakulhasson ki.

Javasolt övezettípusok:

c.) Falusias hagyományőrző hosszú szalagtelkes lakóterület /LfII/

Szintén a faluközpont környezetében alakult ki a szalag telkes övezet, melynek szabályozásánál az egyedi előírások szigorítást javasolnak majd a szerkezet megóvása érdekében. A hosszú telkeken kialakult hosszú lakóházak a generációs együttélést biztosították régen. Új befogadható funkció lehet ezen övezetben is az üdülési célú hasznosítás. A tisztaszoba kiadható, míg a hátsó, lakrész a család lakótere, illetve fordítva is működtethető. (A falusi turizmus 10 fő szálláshelyig értendő)

Az lakóházak építésénél javasoljuk az ökológikus szemléletben környezettudatosan, külső megjelenésében archaikus jellegű házak építését.

d.) Falusias hagyományőrző apró telkes, halmazos lakóterület /Lf-I /

Közvetlenül az ősi faluközpont fölötti területen alakultak ki organikus fejlődéssel az szalagtelkes és aprótelkes lakóterületek. Ezek egy részét részét javasoljuk üdülő hasznosítási funkcióra, pl. kisvendéglő, panzió kialakítására. Az épület állomány egy része magán hordozza az ősi gyökerek archaikus építészeti stílus jegyeit, ezért megmaradásuk egyik módja az üdülőként történő hasznosítás, mely az állag megóvást garantálja. A terület egyedi övezet kialakítását indokolja, mely az OTÉK előírásaihoz képest könnyítéseket indokol.

Az lakóházak építésénél javasoljuk az ökológikus szemléletben környezettudatosan, külső megjelenésében archaikus jellegű házak építését.

1.3.1.2./ Vegyes terület

Településközpont vegyes terület

Az újonnan létesült és a történelmi faluközpont területe tartozik ide. A településközpont vegyes területen a hosszú szalagtelkes lakóterülettel vegyes szerkezetet alkot. Az ősi faluközpont legszervesebb településszövet, Az egész község egyéni arculatának, karakterének hordozója. A kulturális turizmus számára a legfőbb vonzerővé válhat

INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS

A közintézmény ellátás jelenlegi helyzete és a legfontosabb munkahelyek

a.)Igazgatási intézmények

FELSŐGAGY a körjegyzőség központja. Ide tartozik Alsógagy és Csenyéte is.

A helyi önkormányzat 5 fős választott testülettel működik (+1 fő polgármester).

A hivatali teendőket 3 fő látja el

A közszolgáltatások elvégzésére társulásokat hoztak létre.

A legfontosabb társulások a következők:

- Építéshatósági Társulás. Ennek központja Forrón található.

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat központja Felsőgagy

- Kistérségi fejlesztési társulások

Abaúji Település Szövetség (ATÖSZ)

Csereháti Település Szövetség

Rendőrség

Az Encsi Rendőrkapitánysághoz tartozik, a rendőrőrs Krasznokvajdán van. A közbiztonság jónak minősíthető.

Posta

Rákóczi út 65 sz.

Teljeskörű a szolgáltatás. Pénzfelvételi terminál banki kártya fogadása biztosított.

Az önkormányzat számlavezetője az OTP (encsi fiókja).

A postaszolgálat kézbesítést ez a hivatal biztosítja Alsógagy, Csenyéte és Gagyapáti településekben is.

Takarékszövetkezet

Legközelebb Krasznokvajdán található, a Forró és Vidéke Takarékszövetkezethez tartozik.

Egyházi intézmények

A katolikus egyházi felekezethez Baktakékről jár ki a pap, mivel. a plébánián helyben lakó pap nincs. Téli időszakban a nehéz terepviszonyok miatt nem a templomban, hanem egy külön e célra kialakított imaházban tartják az istentiszteletet.

b.)Oktatási és művelődésügyi intézmények

Általános iskola

Nincs.

A községből naponta 19 fő gyermek jár át naponta a baktakéki körzeti általános iskolába (1 fő Encsre jár át).

## Óvoda

Nincs

4 fő gyermek jár át Baktakékre.

Művelődési ház

Nincs, nem működik.

Könyvtár

Nincs, korábban az iskolában volt, de széthordták.

Múzeumok, tájházak

###### Nincs, de az önkormányzat terveiben szerepel

c.)Egészségügyi ellátás

Körzeti orvosi rendelő

Rákóczi u. 22.

A házi orvosi körzethez tartozik Csenyéte és Alsógagy is.

Védőnői szolgálatot 1 fő szakképzett védőnő lát el, aki Baktakékről jár ki. A rendelés együtt az orvosi rendelővel biztosított.

Gyógyszertár

Legközelebb Krasznokvajda, Forró és Encs településekben található.

Anya és csecsemőgondozó és védőnői szolgálat

Védőnői szolgálatot az orvosi rendelővel közös épületben biztosított.

Mentőszolgálat

Szikszón és Encsen található.

A szakorvosi ellátás központja Szikszón van. A kórházi ellátás központja Szikszó, illetve Miskolc.

Idősek otthona

Nincs

Falugondnokság

Mindhárom településben van falugondnokság, mely egy-egy kocsival segíti a lakossági ellátást. (gyógyszer beszerzés, bevásárlás, orvosi rendelőbe történő beszállítás)

d.)Kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás

Élelmiszer boltok:

A településben egy élelmiszer bolt és egy italbolt található. (ABAÚJCOOP)

## Jelentősebb idegenforgalmi szálláshelyek

###### Darvas-Huszár kúria

Ezenkívül még néhány üdülőház található a községben.

Legfontosabb munkahelyek:

A községben a legfontosabb foglalkoztatási egységnek a helyi önkormányzat tekinthető, mivel feladata a legtöbb közellátási intézmény működtetése

Még két egyéni vállalkozó van a községben, akik a mezőgazdálkodásból próbálnak megélni.

A település alapvetően családiházas, kertes beépítésű. Közpark csak igen kevés van, azok is az intézményekhez kapcsolódnak. A település zöldövezeti rendszerében mind fontosabb szerepet kapnak a kis vízfolyások, az azokat kisérő ökológiai folyosók.

1.3.2./ Beépítésre nem szánt területek (külterületek)

1.3.2.1./ Mezőgazdasági területek

a.) Extenziv gazdálkodásra szánt területek (Má-E)

Az ökológiai programok szintén extenzifikáció irányába hatnak.

A kisparcellás művelés megtartandó. A rétek, legelők védendők.

b.) Intenzív gazdálkodásra szánt területek (Má-I)

Elsősorban a  egyes szántók és  telepített gyümölcsösök területe ,melyek extenzívvé alakítandók át.

c.) Kertgazdasági terület (volt zártkertek területe) /Mk/

A kertségekben max.  30 m2-es szintterületű építmények helyezhetők el, de csak a 720 m2-nél nagyobb földrészleteken (építési telkeken). A 750 m2-nél kisebb telkeken legfeljebb lyukpince, terepszint alatti létesítmény építhető eseti elbírálás alapján.

- Mezőgazdasági üzemi terület- birtoktest központ

Az OTÉK szerint létesíthető

A mezőgazdasági üzemi területek a mezőgazdasági termelés céljára szolgáló területtől elkülönített olyan területek, melyen a termeléssel kapcsolatos építmények helyezhetők el.

Az építmények elhelyezésére telket kell kialakítani.

Alapvetően a jelenlegi szövetkezeti majorságok területe, illetve az intenzív gazdálkodásra szánt területen kijelölhető mezőgazdasági rendeltetésű területek tartoznak ide. A mezőgazdasági üzemi területeken a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó és a feldolgozói ipari tevékenység megengedhető.

1.3.2.3./ Egyéb területek

A vízgazdálkodási területek tartoznak ide, a Gagyi-patak, illetve az egyéb vízügyi létesítmények

1.3.3./ Környezetvédelmi és tájrendezési javaslat

a.) Levegőminőség védelem

FELSŐGAGY környezetminősége megfelelőnek minősíthető. A településben nincs jelentősebb szennyező pontforrás. A háttérszennyezés kedvezőtlen légköri viszonyok esetén is alig érezhető, mivel az É-D-i irányú völgyből a kassai szelek könnyen és gyorsan kisöprik a hideg levegő tavakat.

A település dombvidéki környezete kifejezetten nyugtató klímájú, ezért megfontolandó lenne a volt Harkányi féle kastély szanatóriumi hasznosítása is.

A település teljes bel- és külterülete az általános levegőminőségi kategóriába sorolható , míg a tervezett Csereháti TK az ökológiailag érzékeny övezetbe sorolható.

b.) Vízminőség védelem

Felszíni vizek

A község közigazgatási területének É-i területe része a Rakacai- vízgyűjtőnek.

A térség vízgazdálkodási problémái szorosan összefüggenek a Rakaca-patak vízgyűjtő területének környezetvédelmi problémáival. Felsőgagy és Krasznokvajda térségében jelentős kiterjedésű gyümölcs telepítések zajlottak az elmúlt évtizedekben. Az intenzív gazdálkodás jelentős vegyszer használattal jár, mely vízminőségi problémákhoz is vezet. Hosszú távú megoldás lehet az un. integrált gazdálkodás bevezetése, mely sajátos átmeneti forma a hagyományos és a bio gazdálkodás között.

Felszín alatti vizek

###### A vízellátás helyi fúrt kútról történik, melyeknek talpmélysége nem olyan mély, hogy a felszíni szennyeződésekkel szemben kellően védett lenne.

A település környezete a 33/2000 (III.17.) Korm. Rendelet szerint a felszín alatti vizek minőségének védelme szempontjából érzékeny területnek  „B” kategóriának minősül.

c.) Termőföld és ásványvagyon védelem

A községek közigazgatási területének jelentős része intenzív gyümölcsösökkel betelepített terület, illetve részben erdőborította, részben mezőgazdasági művelés alatt álló illetve karsztos-kopár terület is előfordulnak, mivel a Rakaca – pataktól É-ra érzékenyebb fedett karszt, attól délre kevésbé érzékeny területek találhatók.

A köpeny csuszamlás veszélye elsősorban külterületen áll fenn. A belterületen csúszásra hajlamos területek előfordulása ritkább.

A területet az országos és a SAPARD programok alapján érintik az agrárkörnyezeti programok. Az erdősítésnek, illetve a szántó-gyep konverziónak, a legeltetéses állattartásnak, illetve a biogazdálkodásnak, valamint a gyógynövény programoknak van prioritása.

d.) Települési környezetvédelem

#### Zajvédelem

Zajvédelmi szempontból az egész mikro régió helyzete jó, mivel a közlekedésből származó zaj emisszió a viszonylag csekély forgalom miatt nem számottevő.  Kisebb zajforrások a trafók, illetve a ventillátorok.

Vonalas jellegű zajforrások között megemlítendő a 2624--es számú törzshálózati útvonal

Hulladék ártalmatlanítás

A település jelenleg nincs bekapcsolva a szervezett hulladékgyüjtő rendszerbe.

Korábban Beretén volt egy lerakó, melyet bezártak.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. LXIII. tv. alapján gondoskodni kell a szelektív gyűjtés bevezetésről. Az EU csatlakozás során várhatóan országos szinten derogációt kell kérni, mivel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások nem teljesíthetők. Fel kell készülni arra is, hogy a keletkezett hulladék 50 %-át újrahasznosítani szükséges, ezért községi komposztáló telepeket kell létesíteni.

Táj- és természetvédelem

- Országos védelem alatt álló terület:

a.) Országos védelemre tervezett terület a leendő tájvédelmi körzet része – a védetté nyilvánítás folyamatban van, mint arról korábban tájékoztattuk az érintetteket – Felsőgagy községhatárban a következő helyrajzi számokon található (a mellékelt térképen zöldhatárral jelölve):

02, 015/2-6, 016, 017, 018, 019, 020, 021/1,3-4, 022, 023/23, 024/1,2, 025, 026, 027, 028/2-6, 029/1,2, 030 031, 032, 033/3-6, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040,041, 042, 043,

b.) Az 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár.

2.) SPA (Madárvédelmi) Terület Felsőgagy községhatárban nem található. Az SPA területek nemzetközi jogszabályi kötelezettségek alapján előzetesen kijelölt madárvédelmi területek, védett madarak költő-, pihenő-, táplálkozóhelyei.

3.) ESA (Természetileg Érzékeny) Terület Felsőgagy teljes községhatár. Kiemelt támogatási rendszert dolgoztak ki az ESA területek környezetbarát fenntartására, melyek a közeljövőben válnak elérhetővé a mintaterületeken.

4.) Természetszerű élőhelyek, természetvédelmi szempontból jelentős területek, ún. természeti területek a mellékelt térképen rózsaszín vonallal jelölve zöld kitöltéssel láthatók.

A természet védelméről szóló törvény természeti területekre vonatkozó rendelkezéseit.

Természeti területen az igazgatóság engedélye szükséges:

a.) a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához;

b.) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.

Természeti területen az igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges:

a.) a termőföld más célú hasznosításához, művelés alól kivett terület újrahasznosításához

b.) a földtani és ásványi nyersanyagkutatáshoz

Természeti területen – a jogszerűen beépített területek kivételével – tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése. A vízi létesítmények, a hajózást, a halastavakon a halászati hasznosítást szolgáló létesítmények elhelyezésére a külön jogszabályban meghatározott módon és esetben, az igazgatóság hozzájárulásával kerülhet sor.

5.) Ökológiai hálózatba tartozó területek a mellékelt térképen fekete vonallal jelölve láthatók.

Ezek a területek védett fajok élőhelyei, ökológiai funkcióval rendelkeznek. A területek védelmére vonatkozó törvényi szabályozás még nincs kidolgozva, de feltétlen védelmet érdemelnek. Fenntartásukra pályázati támogatások igényelhetőek a jövőben.

Egyedi tájérték

A nyilvántartás még nem készült el

1.3.4./ Közlekedésfejlesztési és rendezési javaslat

FELSŐGAGY mikrotérségi szerepköre a két kis törpefalu Alsógagy és Csenyéte vonatkozásában kitapintható, mivel a körjegyzőség a postai szolgálat, illetve az alapvető élelmiszer ellátásban a másik két település intézmény hálózatát is pótolja

Alapvetően azonban továbbra is Baktakékhez vonzódik, bár egyes szakellátás pl a közbiztonság Krasznokvajdához tartozik.

Középfokú ellátás vonatkozásában (Középiskola, egészségügyi szakorvosi ellátás) Encshez és Szikszóhoz egyaránt vonzódik. A felsőfokú ellátást Miskolc biztosítja.

FELSŐGAGY közlekedési szempontból jó térszerkezeti kapcsolatot tart fenn a környezetében lévő településekkel.

A községen halad keresztül halad a 2624-es számú összekötő út.

A jelenlegi forgalom nem jelentős. Ezen változás az esetben várható, ha a térség, mint idegenforgalmi célpont iránt tovább nő a kereslet, illetve az EU csatlakozás függvényében a határok ellégiesednek. (Várhatóan Szlovákia is EU tagország lesz a jövőben, ezért csak belső határ zóna lesz a jelenlegi határmenti térség.)

Az útvonal forgalma tehát jelenleg nem jelentős, de amennyiben az autópálya program realizálódik (várhatóan 2005-ben megkezdik az építkezést) akkor e térség forgalma is megnövekszik. A 2624-as út jelenleg néhány helyen kanyargós és szűk keresztmetszetű, ezért az áteresztőképesség növelésére javasolunk több helyen kialakítani leálló sávokat. A Kány-Buzita közötti kishatár átkelő megnyitása is sokat segítene a kistérség nyitottabbá válásában.

VOLÁN autóbusz járatok

Naponta 3 autóbusz járat van, gyakorlatilag nincs lehetőség még a munkába járásra sem.

A falugondnoki buszjárat valamelyest segít a gondokon, a helyi lakosok ügyes-bajos dolgainak intézésében, de az igazi gondokat nem oldja meg ezért mini busz, vagy céljáratú mikrobuszok közlekedtetésével kelleni a hiányt felszámolni.

Kistérségi összekötő utak

Az integrált faluközi utak fejlesztése során célszerű lenne kapcsolatot létesíteni a környező kis településekkel ún. integrált faluközi, mezőgazdasági utak segítségével, vagy pedig jól járható kerékpár és lovas túra utakkal lehetne megközelíteni Daru szállást, Gagyapatit és Litkét.

Túrista út

A településen halad keresztül a piros turistajelzés.

A gyalogos túrák egykor az egyházi zarándok utakból alakultak ki, s e vonatkozásban a közeli Gagy-apáti, de Felsőgagy is stratégiai területté válhat ismét, mivel Felsőgagyon egykor apátság is működött.

Egy közel 100 m-es kazamata folyosót is feltártak.

1.3.5./ Közművek

# Vízellátás

A község részére az ivóvizet a CSER KÖZMŰ RT. Encs szolgáltatja helyi ivóvízrendszeréről.

A rendszer a községben fúrt kút vizét használja fel. A víznyomást a község ÉNY domboldalán elhelyezett 30 m3-es földdel takart beton ivóvíztartály szintje szabályozza.

A vízfogyasztás adatai:

Jelenleg:

lakosszám: 	144 fő

fajlagos ivóvízfogyasztás: 	46 l/fő/d

ellátott vállalkozások száma: 	3

lakóingatlanok száma: 	79

ellátott ingatlanok száma: 	17

csatlakozási arány:	 21,5 %

a vízvezetékrendszer kiépítettsége: 	3,3 km

közkifolyók száma: 	14

10 éves távlatban:

lakosszám: 	156 fő

fajlagos ivóvízfogyasztás: 	80 l/fő/d

átlagos napi vízfogyasztás: 	12,5 m3/d

lakások száma: 	83

ellátott lakások száma: 	30

csatlakozási arány: 	36 %

Távlatban a vízhálózatra kapcsolt lakások számának az egy főre eső fogyasztás mérsékelt növekedésével, az ingatlanok egyre jelentősebb részének üdülési és turisztikai célú hasznosításával a fogyasztás kismértékben emelkedik.

A település távlati tervében kijelölt fejlesztési területek ellátása, a számított fogyasztásnövekedés a meglévő hálózattal jó színvonalon kielégíthető.

A községben a csatlakozás nélküli ingatlanok ivóvízellátása a telepített és üzemelő 14 db közkifolyóval megoldott. Távlatban a csatlakozások bővülésével a közkifolyók száma csökkenthető.

# Tűzivíz ellátás

A község ivóvízhálózatának kiépítésével egyidőben a tűzcsaphálózat is kiépült. A hálózat a tűzivízigények kielégítésére alkalmas. A telepített tűzcsapok a korábban érvényes hazai szabványnak megfelelő altalaj tűzcsapok, a vízhálózat kezelője a felújítások során a tűzcsapokat EU norma szerinti feltalaj tűzcsapokra kell cserélje.

Egyéb vízfogyasztás

Jelenleg egyéb vízfogyasztás a közüzemi hálózatot nem terheli.

# Vízvezeték hálózat

A kiépített hálózat anyaga döntően KM PVC cső, gumiékzárású szerelvényekkel.

A település ivóvízhálózata a mellékelt belterületi helyszínrajzon látható.

Szabályozási előírások:

Az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelméről szóló 23/1997. (VII.18.) Sz. Kormányrendelet szerint a földbefektetett vízvezeték védősáv határa a vezeték felett a föld felszínéig, alatta 1,0 m-ig, két oldalt 2-2 m távolságig terjed.

Az egyéb közművek és a vízvezeték közötti távolság, a keresztezések műszaki előírásai, az érvényes szabványok, az egészségügyi előírások a kiviteli tervekben kötelezően alkalmazandók.

A kút körzetében és a 30 m3-es ivóvíztároló körzetében az előírt 50 m-es közegészségügyi védőtávolság betartandó.

# Szennyvízelhelyezés

A településen jelenleg szennyvízcsatorna-hálózat nem üzemel, az ivóvízzel ellátott épületek szennyvizeinek elszállítása esetleges, ellenőrizetlen, a talajvízkészlet elszennyeződéstől való megóvása nincs biztosítva.

A községben szennyezett talajvizek a helyi (Gagyi) és Vasonca patak vizét szennyezik, közvetve ivóvízbázisok elszennyeződését okozzák. A község a zártrendszerű szennyvízelveztés megoldására saját erőből képtelen. A község önkormányzata eddig többféle pályázaton, több szomszédos községgel összefogva igyekezett a leírt közcél (a talajvíz szennyezés megszüntetése) érdekében állami pénzeszközök elnyerésére, eddig eredménytelenül.

A településen hosszútávú (10 éves távlatban) 8,8 m3/d kommunális szennyvíz összegyűjtésével, elvezetésével ártalmatlanításával kell számolni.

Távlatban a szennyvíz-hálózat építését a B.A.Z. Megyei Szennyvízcsatornázási Keretterv is előirányozza.

Átmeneti intézkedések: az épülő új ingatlanok építésénél, meglévők felújításánál, ivóvízcsatlakozók építése esetén ingatlanonként zárt szennyvíztárolók elhelyezését kell megkövetelni. Csak jó minőségű zárt szennyvíztárolóval ellátott építményekre szabad használatbavételi engedélyt kiadni.

Az önkormányzatnak a szennyvízelhelyezés ellenőrzését meg kell szervezni. A szennyvíz szállítására erre alkalmas, megbízható vállalkozót ki kell jelölni, akinek az elszállított szennyvízmennyiségét az ingatlantulajdonos felé a szállítás alkalmával bizonylatolni kell.

Az önkormányzatnak az ingatlantulajdonost el kell számoltatni az elfogyasztott ivóvíz min. 75 %-ának megfelelő szennyvízmennyiség elszállíttatásával. A bizonylatolásnál a hiányzó szennyvízmennyiség után az elszállítási díjnál nagyobb bírságot (ösztönző bírságot) kell megállapítani.

A községben a névtelen (Gagyi) patak községtől D-re eső medrétől min. 100 m távolságban ürítőhelyet kell kijelölni. A kiöntött szennyvíz kirothasztására alkalmas szivárgásmentes medencét, a tisztított szennyvíz gyökérzónás szikkasztására alkalmas telepet kell létesíteni.

A szükséges berendezés létesítéséhez, a szennyvíz szállításához szükséges tartálykocsi beszerzéséhez állami, pályázati pénzeszközök biztosítása, mint minimális ráfordítás az állam részéről alaposan indokolt. A szükséges berendezések engedélyezett kiviteli tervek alapján építhetőek.

Szabályozási előírás

A helyi szennyvíztároló-medencék, a gyökérzónás rothasztás telepe részére telek kialakítása szükséges, a szükséges védőtávolságot biztosító helyen.

Csapadékvíz elhelyezés, belvíz és árvízvédelem:

A község belterületére hullott csapadékvizeket a községet érintő három patak vezeti el. A burkolt utaknál a csapadékot burkolathoz kapcsolódó folyókák, vagy nyílt árkok vezetik el. Ezek tisztítása, rendbetétele szükséges.

Az árkok, folyókák rendszeres tisztítása is szükséges.

A település K és NY oldalán a hegyoldalak irányából, a külterületről beömlő csapadékvizekkel terhelt.

A domboldalak eredeti erdőtakarója hiányzik, a terület változóan művelt, korábban nagyüzemi művelés, évi őszi mélyszántás során művelt. A művelt felszínről a csapadék talajlemosódással terhelten kerül a belterületre.

Ezért a jelölt hordalékfogó övárkok, hordalékgyűjtő medencék kialakítása indokolt.

A belterülettől délre a patak körzetében hordalékfogó növényzet telepítése szükséges.

Az ár- és belvízvédelem biztonsága megköveteli, hogy a község külterületén mindhárom patak medre mielőbb iszaptalanításra, kitisztításra kerüljön, különös figyelemmel a Vasonca patakra. Megfontolandó záportározó létesítése.

Szabályozási előírások

A patakok, vízfolyások, árkok partjain a partéltől számított 2,0-2,0 m széles fenntartási sávot szabadon kell hagyni a fenntartási munkák számára. Ezen belül építmény, kerítésvonal nem kerülhet.

Egyéb

A község területén a községet kiszolgáló kúton kívül vízkészlet felhasználást nem tartanak nyilván.

A településen a felszín alatti és felszíni vizek minőségét a lakosság hulladékelhelyezési tevékenysége rontja. Negatív tényező a vizek medrének, környezetének rossz állapota, karbantartottság, felügyelet hiánya. (a három patak kezelője Felsőgagy önkormányzata)

A tervezett intézkedések a helyzet javítását célozzák.

# Gázellátás

A községben nincs vezetékes gázellátás. A vezetékes gázellátás műszaki lehetősége a MOL-GÁZ RT (Szerencs) kezelésében álló hálózatból biztosított. A gázellátásra több községgel közösen készített regionális gázellátási terv, több pályázat készült. A létesítést azonban nem támogatták.

Megállapítható, hogy a község és a körzet gázellátása távvezetéki rendszerről belátható ideig nem gazdaságos, a fogyasztott gázmennyiség árrése a körzeti berendezések üzemének fenntartását nem fedezné.

A településen PB ellátásra alapozott un. falugáz rendszerrel való gázellátásnak van realitása. (belterületen belül gázhálózat, községi PB tartálytelep).

Jelenleg a településrendezési terv készítése idején a megvalósítást az állami gázárszabályozás intézkedései nem teszik lehetővé. (A PB-nek világpiaci ára van, a földgázár jelentősen támogatott.) Az állami gázárszabályozást a PB gépkocsi-üzemanyagként való felhasználásának lehetősége indokolja.

Az áranomáliák megoldása után a gázellátás megvalósítható.

Megállapítható, hogy a szervezett, időjárás független biztonságos gázellátás megoldása a község jövője szempontjából alapvető fontosságú. A gázellátás hiánya olyan mértékben elriasztó, hogy az egyetlen okként is megakadályozza település fejlődését.

Villamosenergia ellátás

3 db transzformátor állomásról biztosított

###### Az ellátó vezeték Encs felől érkezik

A település közvilágítási helyzete változó. A vezérlés alkonykapcsolással történik, kapaszkodó rendszerben. A fejlesztés során törekedni kell a lámpatestek egységesítésére, korszerűsítésére és az energiatakarékos izzók felszerelésére, az útkategóriának megfelelő szabványban előírt megvilágítási értékek kielégítésére. Ezen munkálatokhoz megfelelő tanulmánytervek birtokában pályázati pénzek is igénybe vehetők. Az utak korszerűsítésénél az energiatakarékos lámpatesteket kell alkalmazni és a leszerelt lámpákkal ideiglenesen az elhanyagolt és nem megfelelő utcák világítása lámpasűrítéssel javítható.

Az ÉMÁSZ Rt-nél néhány éve bevezetett hangfrekvenciás körvezérléssel sikerült a napi csúcsidőszak fogyasztását kiegyenlíteni.

Hosszú távon fel kell készülni az alternatív energia használatára is. A napenergia, a hőszivattyú alkalmazásának hiánya, hogy nálunk még nem kap elegendő támogatást az alternatív energia használat.

Távközlés

Felsőgagy község az országos távbeszélő hálózati struktúrában a miskolci primer körzetbe tartozik.

A községben egy digitális távbeszélő központ üzemel, mely egyúttal a környezetében lévő kisebb települések távbeszélő ellátását is szolgálja.

Felsőgagy községben jelenleg 34 főállomás van bekapcsolva, ebből 6 közületi, 1 nyilvános és 27 lakásállomás.

A távbeszélő központ fényvezető kábellel csatlakozik a magasabbrendű anyaközpontjához és rendelkezik ISDN kapacitással is.

Az ISDN alap csatlakozás lehetőséget ad jó minőségű telefonbeszélgetésre és ezzel egyidőben a hagyományos faxoláshoz képest 5-6-szoros sebességű kiváló minőségű dokumentum továbbítására, vagy 64-128 kbit/sec sebességgel számítógépes adatállományok továbbítására. Lehetőséget nyújt továbbá képtelefonálásra, és megszervezhető a segítségével egy videokonferencia is.

A községen belüli hálózat vegyes rendszerű, de többségben oszlopsorra szerelt légkábeles kiépítésű.

A távbeszélő ellátás fejlesztése

A MATÁV rendszeresen vizsgálja a központ-, a hálózat telítettségét, valamint felméri a térségben várható távbeszélő ISDN és bérelt vonali igényeket és ennek megfelelően rugalmasan bővíti a központ kapacitását és fejleszti a távbeszélő hálózatokat is.

Kábeltévé

A községben kábel tv szolgáltatás nincs

A község külterületén az Antenna Hungária RT. Átjátszó állomása van.

C./ VÁRHATÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A társadalmi, gazdasági hatások annak függvényében vázolhatók, hogy a település hosszú távú fejlődésében a térségi kapcsolatok és a térségi együttműködés hogyan alakul. Függ továbbá a növekedési pálya időbeni alakulásától is, kiváltképpen attól, hogy a népességcsökkenés lassul-e?

A település organikus fejlődése akkor fog bekövetkezni, ha a humánerőforrás fejlesztés sikerül, a növekedés üteme pedig mérsékelt lesz. A megyei fejlesztési koncepcióban felvázolt gyorsított fejlődés várhatóan ezt a térséget nem fogja érinteni.

A várható eredmény:

- A népesség összetétel kor és iskolázottságbeli mutatói javulnak.

- A települési és táji értékek védelme biztosított lesz.

- A környezet biztonság nő.

- Az ökológiai programok a kistérségi tájhasználathoz illeszkednek.

- Csökken a munkanélküliség.

- A kastély turizmus, a vadászat és falusi turizmus számára vonzóvá válik a település.

- A roma program segítségével a helyi kisebbség életszínvonala jelentős mértékben nő.

### ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSOK

-    A  múltból való építkezés  pozitív jövőképet eredményez

- A település értékei ismertté válnak

- A hagyományápolás fontossá válik

- Értékőrző megújulás kezdődik

- Erősödik a helyi identitás

- A hely szelleme (genius loci) mély nyomokat hagy az ide látogatókban

- A kulturális turizmus számára fogadóképessé válik a település

-     Hagyományos kézműipari mesterségek újulnak meg

1. számú melléklet

A tervezett Csereháti Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelésének koncepciója

A terület természeti állapotának rövid ismertetése

A terület az alábbi öt kistájat, illetve azok részeit érinti:

- Bódva-völgy

- Tornai-dombság

- Szendrői- rögvidék

- Rakacai-völgymedence

- Keleti-Cserehát

Domborzati adottságok:

A dombság tengerszint feletti magasság: 150-340 méter, melyet a Rakaca-patak medencéje tagol. A térség nyugati felét a Rakaca-patak és a Sas-patak mészkőszurdok teszi változatossá.

Földtani adottságok:

A térség nyugati részén a kőzettani alapot triász kori karbonátos üledék alkotja. A felette elhelyezkedő pleisztocén üledék a vízfolyások hatására dombsági arculat vett fel.

A keleti rész a pleisztocént megelőző korokban medence helyzetű volt, melyen a pliocén tengeri-tavi üledékképződés megszűnésével jelentős hordalékkúp épült, majd a pleisztocén megemelkedés után dombsági arculatúvá vált, s jelenleg felszínét nagyrészt agyag borítja.

A térség nyugati részén a korábbi intenzív deráziós (lepusztulásos) folyamatok következtében a földtani alapkőzet több helyen kipreparálódott (Rakaca- és Sas-patak alsó folyása).

Talaj:

A terület legjelentősebb talajtípusa az agyagbemosódásos barna erdőtalaj. Előfordulnak még a rendzinák, valamint a völgytalpakon az öntés talajok. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok általában savanyú kémhatásúak, a korábbi kíméletlen terület használat következtében lepusztult erodálódott foltjaikkal is gyakran találkozhatunk.

Éghajlat

Nyugatról keletre a mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves klímából a mérsékelten hűvös-mérsékelten szárazba hajlik. Az évi átlagos napfénytartam 1800-1850 óra, melyből nyáron 700 óra körül süt a nap. A hőmérséklet évi középhőmérséklete 8,5-9 (C. A fagymentes napok száma 160 körüli. Az évi átlagos csapadék mennyiség 600-650 mm keletről nyugatra növekszik, s ebből 400 mm körül esik a tenyészidőszakban. Az uralkodó szélirányok: É, É-NY.

Vízrajz:

Nagyrészt a Bódva folyóba torkolló Rakaca- és Sas-patak vízgyűjtőjét foglalja magába a terület. Hóolvadáskor és a kora nyári esőzések idején a völgytalpakon jelentős az árvízveszély. Összefüggő talajvízszint csak a völgyekben van 2-3 m mélységben. A talajvíz általában nitrátos.

Növényzet:

A terület növényföldrajzilag a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Északi-középhegységi flóravidékének (Matricum) Tornaense flórajárásába tartozik.

A térség legjelentősebb fásszárú potenciális növénytársulásai – területi arányukat is figyelembe véve – a cseres tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris), a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum), valamint említést érdemelnek még a másodlagosan kialakult, mészkerülő tölgyes-jellegű (Luzulo-Quercetum) állományok. Ahol a pleisztocén üledék lekopott és az alapkőzet előbukkan, sziklás déli kitettségű részeken molyhos tölgyesek (Corno-Quercetum pubescenti-petraeae), foltszerűen karsztbokorerdők (Ceraso-Quercetum pubescentis) és igen kis kiterjedésben sziklai cserjések (Waldsteinio-Spiraeetum media) jelennek meg. E mészkő-kibukkanásos részek fátlan növénytársulásai a sziklagyepek (Asplenio ruta-murariae-Melicetum ciliatae, Campanulo-Festucetum) és lejtőssztyepprétek (Pulsatillo-Festucetum, Cleistogeno-Festucetum).

A vízfolyások mentén égerligetek (Aegopodio-Alnetum) és fűzligetek (Salicetum albae-fragilis) találhatók, valamint fragmentálisan a keményfás ligeterdők (Querco-Ulmetum) maradványai. Az év jelentős részében vagy folyamatosan vízborította területeken megjelenő fűzlápok, bokorfüzesek (Calamagrostio-Salicetum cinereaa) és velük mozaikszerűen megjelenő fátlan társulások jelentős természeti értéket képviselnek. Kiemelt védelmet érdemelnek a láprétek, magassásosok, magaskórósok és mocsárrétek (Molinietum coeruleae, Deschampsietum caespitosae, Filipendulo-Geranietum, Cirsio cani-Festucetum pratensis, Caricetum elatae, Caricetum caespitosae, stb.)

Az erdőterületek nagy része jelenleg erdőgazdálkodás alá vont cseres-tölgyes és gyertyános-tölgyes, valamint erdei fenyves és ritkábban lucfenyves és akácos.

Jelentős természeti és tájképi értékkel rendelkeznek a tervezett tájvédelmi körzet nagy részét képező átalakított, másodlagos élőhelyek. Fontosabbak a fás legelők, legelők és kaszálók, melyek közül a hagyományos gazdálkodás e térségben is tapasztalható hanyatlás beerdősülés különböző szukcessziós stádiumai figyelhetők meg. Sajnos a területen több helyen (helytelen használat vagy valamilyen szennyezés eredményeképpen) a növényzet degradációja is tapasztalható.

Néhány értékes, ritka növényfaj a területről:

Nedves területek:

bunkós sás (Carex buxbaumii), északi sás (Carex hartmanii), fekete sás (Carex nigra), gyapjúsás fajok (Eriophorum latifolium, E. angustifolium), gyepes sás (Carex caespitosa), kigyógyökerű keserűfű (Polygonum bistorta), kockásliliom (Fritillaria meleagris), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), mocsári kosbor (Orchis laxiflora), széleslevelű ujjaskosbor (Dactilorhyza majalis), szibériai nőszirom (Iris sibirica), zergeboglár (Trollius europaeus subsp. tatraea), zsombéksás (Carex elata), stb.

Szárazgyepek

csinos árvalányhaj (Stippa pulcherrima), leánykökörcsin (pulsatilla grandis), magyar nőszirom (Iris aphylla ssp. hungarica), nagyezerjófű (Dictamnus albus), stb.

Savanyú talajú erdők:

kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum), csarab (Calluna vulgaris), fekete áfonya (Vaccinium myrtillus), császár galóca (Amanita cesarea).

Állatvilág

A területen még fellelhető rövidfüvű legelőkön megtalálhatjuk az ürgét (Citellus citellus). Az ürgeállományhoz és az egyéb kisebb testű, mezőgazdasági területen élő rágcsálókhoz kapcsolódva meg kell említeni a térség erős ragadozó madár állományát kiemelve a parlagi sast (Aquila heliaca), illetve más vonatkozásban a békászó sast (Aquila pomarina). A völgyek tavaszi vízhatás alatt álló részén, illetve a kötött talajon kialakult gödrökben és lefolyástalan részeken gazdag kétéltűállomány alakult ki. A kétéltűekhez kapcsolódva említést érdemel a fehér gólya (Ciconia ciconia), de a fekete gólya (Ciconia nigra) is fészkel, illetve jelen van a térségben. A művelt rétek, illetve még be nem erdősült magassásosok ritka költő madara a haris (Crex crex). A hagyományos kisparcellás mezőgazdasági területek ritkuló madara a fogoly (Perdix perdix) és a fürj (Coturnix coturnix).

A beerdősülés különböző fázisaiban lévő egykori legelők ritkuló madara a búbos banka (Upupa epops). Ez az élőhely nagyon kedvező a gébicsféléknek (Lanius spp.) is. A zárt erdőkben erős állománya van a vadmacskának (Felis sylvestris) illetve a borznak (Meles meles).

Természetvédelmi szempontból legfontosabb élőhelyek és értékek összefoglalása

A tervezett tájvédelmi körzet legjelentősebb természeti és tájképi értéket képviselő élőhelyei:

- az év nagyrészben vagy folyamatosan vízzel borított élőhelyek lápi növénytársulásai és a hozzájuk kötődő állatközösségek.

- az emberi kezelés hatására kialakult dombvidéki mocsárrétek. (Kialakulásukat és fennmaradásukat évszázadokon keresztül történő kaszálás tette lehetővé.)

- egyedi tájképi értéket és különleges élőhelyet biztosító fáslegelők (cser, kocsányos- és kocsánytalan tölgy, vadkörte és nyír alkotják.)

(A legeltetéses állattartás motiválta létrejöttüket; eredetük többféle lehet. Nagyrészt az erdők folyamatos ritkításával és legeltetésével létrejött élőhelyek, helyenként több mint kétszáz éves faegyedekkel.)

- a legeltetés és kaszálás hatására kialakult sovány gyepek.

(A legeltetéses háztáji állattartás által kialakított gyepek, valamikori erdők helyén.)

- a legeltetés felhagyásával, illetve a szántóföldek művelésének felhagyásával kialakult beerdősülő területek.

(Kiváló mintaterületei a természetes szukcessziós folyamatoknak. Már tíz-húsz évvel a használat abbahagyása után is kitűnően tanulmányozhatók a szukcessziós lépcsőfokok.)

- sziklagyepek, illetve karsztbokorerdők a Rakaca- és Sas-patak folyásának alsó része mentén

A védetté nyilvánítást követő gyakorlati célkitűzések, stratégiák:

A védetté nyilvánítás után a területre, mint védett természeti területre a természetvédelmi jogszabályok vonatkoznak. A jogszabályokban foglalt korlátozások és tilalmak alóli felmentések a következők:

- Szántóterületeken nem kell igazgatóságunk engedélyét beszerezni növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek valamint a talaj termőképességét befolyásoló vegyi anyagok alkalmazásához. [1996. évi LIII. törvény 38. § (1) g.)]

- Nem kell az igazgatóság engedélye horgászathoz, közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez. [1996. évi LIII. törvény 38. § (1) h.), i.)]

A védetté nyilvánítás után az igazgatóság egy tájvédelmi körzet iroda létrehozását tervezi legalább három fő részvételével (1 fő TK vezető, 2 fő természetvédelmi őr). Az iroda részben önálló területi egységként üzemel.

Az igazgatóság kiemelt feladatnak tartja a terület természeti és tájképi értékeinek megismertetését és az országos szintű elismerés megszerzését, ezzel párhuzamosban a területen különösen fontosnak tartja a turizmus fejlesztését is.

A területen általában az extenzív, természetkímélő gazdálkodási, területkezelési módok megőrzéséhez elvi támogatást nyújtsunk, illetve lehetőségeinkhez mérten anyagilag is támogatni tudjuk azokat.

Működő kapcsolatokat szeretnénk kialakítani a helyi lakossággal, az önkormányzatokkal, valamint egyéb helyi szervezetekkel, hogy infrastruktúránkkal és ismereteinkkel lehetőséget biztosítsunk szakterületünk vonatkozásában a helyi fejlesztésekhez.

Cél a területen kialakult még művelés alatt álló kaszálók, legelők fenntartása, s ehhez lehetőségünkhöz mérten anyagi támogatást is kívánunk adni.

Azokon a területeken, amelyek magántulajdonban vannak és olyan természetvédelmi szempontú korlátozással kell élnünk, mely számszerűsíthető veszteséggel jár, vállaljuk a jogszabályi kereteken belül a korlátozásból fakadó veszteség kifizetését, illetve törekszünk a területek tulajdonjogának vásárlás útján történő megszerzésére.

A terület népi kultúrájának és építészetének megőrzése ugyancsak fontos feladat számunkra.

A természetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú területeket, melyekre a következő irányelvek vonatkoznak:

- megőrzésük érdekében különösen fontosak a megelőzőleg folytatott kezelések, terület használati módok fenntartására (az érintetlenséget igénylő területek későbbiekben említjük),

- csak a természet- és tájvédelem érdekeit nem sértő létesítmények helyezhetők el rajtuk,

- csak a természetvédelem érdekeit nem sértő vadgazdálkodás végezhető rajtuk,

- a tájidegen növények fokozatos eltávolítása szükséges,

- a természetvédelmi értékek veszélyeztetése nélkül szabadon látogathatók.

A következő területeken semmilyen beavatkozást nem támogatunk:

- Sziklagyepek, lejtősztyepprétek

- Sajmeggy-molyhostölgy bokorerdő, sziklai cserjés,

- Bokorfüzesek, forráslápok,

- Egyes az alábbiakban részletezett beerdősülő savanyú talajú területek.

A mellékletekben elkülönített területek közül az alábbiak különös tekintettel:

- Sas-patak és Rakaca alsó folyásának szurdoka,

- Sas-patak felső folyása,

- Nagy völgy,

- Rakaca felső folyása,

- Megyespusztai legelőerdő egyes részei

- Csonkás tető beerdősülő gyepterületei.

Kismértékű beavatkozást igénylő területek:

Gyapjúsásos láprétek (évente, kétévente késő nyári tisztító kaszálás)

Aktív kezelést igénylő területek:

Rétek esetében: A vízhatástól függően évi egyszeri vagy kétszeri kaszálás, a nedves területeken csak kézi kaszálás javasolt. A lekaszált széna elszállítása minden esetben elengedhetetlen. A kaszálás időpontját az adott területen előforduló ritka vagy védett növény ás állatfajok életciklusának megfelelően kell megállapítani.

Legelők esetében: a természetes vízfolyások mentén kerülni kell:

- az itatást,

- a természetvédelmi szempontból fontos területeken a túllegeltetést.

A legelő területek megőrzése szempontjából fontos a használat során az időnkénti cserjeirtás illetve tisztító kaszálás. Az itatókat, pihenőhelyeket a kevésbé értékes helyeken kell kialakítani. A felhagyott legelők, illetve szántók erdősítése esetén kerülni kell a tájidegen fafajok (akác, fenyőfélék) alkalmazását.

Legelőerdők esetében: nagyon fontos a még be nem erdősült területek megőrzése, állapotának fenntartása. A beerdősülteken általában az erdőgazdálkodás szabályai az irányadók, de mindenütt elsődleges az egyedi értéket képviselő öreg fák kímélete.

Szántók esetében: támogatjuk a hagyományos kisparcellás, extenzív szántóföldi művelést. A nagyüzemi szántóföldi növénytermesztés esetén támogatjuk a nagy parcellák megosztását és parcellák határai mentén mezsgyék, bokorsorok kialakítását, valamint a kevésbé vegyszer és műtrágya-igényes növénykultúrák termesztését (pillangósok, gabonafélék a kukorica kivételével). Szükséges azoknak a  parlag területeknek a magára hagyása, melyeken a természetes szukcesszió eredményeként a cserjésedés, beerdősülés erőteljesen megindult. Véleményünk szerint a szántóterületek arányának csökkentése, az őshonos, termőhelynek megfelelő fafajokkal történő erdőtelepítések végrehajtása jó út a racionálisabb földhasznosítás felé.

Gyümölcsösök esetében: a hagyományos tájfajták termesztésén alapuló extenzív termesztést támogatjuk.

Erdőgazdálkodás területén: a fakitermelések tekintetében időbeli korlátozást kívánunk alkalmazni, mely általánosságban a törzskiválasztó gyérítési korú és attól idősebb állományok esetében a vegetációs időszak legaktívabb szakaszában, április 1-től július 31-ig a fakitermelések teljes tilalmát jelenti. Fenyő állományoknál és akácosoknál eseti engedélyezéssel van lehetőség eltérni az időbeli korlátozásoktól. Az őshonos fafajú erdők esetében szükségesnek tartjuk a természetes felújítások arányának növelését. A cseresek esetében termőhelyükre figyelemmel – fontosnak tartjuk részarányuk csökkentését a tölgyek – elsősorban a kocsányos tölgy – javára. A fenyőállományok esetében a felújítások végrehajtását a termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokkal tartjuk elfogadhatónak. Az akácosok felújításánál szükségesnek tartjuk azt, hogy az akácosok területe ne növekedjen. (Részarányuk sem a felújítások során, sem az erdőtelepítések során ne növekedjen.) A nemesnyárak telepítését legfeljebb csak fasorokban tartjuk elfogadhatónak.

Vadgazdálkodás területén: a területek természetes vadeltartó képességéhez igazodó vadállomány szerkezet és létszám kialakítása fontos cél számunkra. A terület jellegéből fakadóan fontos a vaddisznó létszámának kontrollja, ennek érdekében a vaddisznó állomány létszámának és károsításának fokozatos figyelemmel kísérés, szükség esetén a létszámapasztás. A korábban jelentős volt a terület apróvadállománya, melynek kímélete és az állomány természetes úton történő szaporodás természetvédelmi cél is.

A fajok védelme

A magyar nőszirom (Iris aphylla ssp hungarica) állományának élőhelyén, a Tapolca-hegyen és a Rakaca-völgyben (a Király-heggyel szemben lévő oldalon) szükséges a folyamatos cserjeirtás a beerdősülés bebokrosodás elkerülése szempontjából.

A sztyeppréteken, az itt előforduló ritka fajok védelme érdekében (Iris variegata, Echium russicum) tilos az égetés.

A kockás liliom (Fritillaria meleagris), kígyógyökerű keserűfű (Polygonum historta) és a gyapjúsásfajok (Eriophorum latifolium, E. angustifolium) védelme érdekében élőhelyükön évente egyszeri kaszálás szükséges.

A zergeboglár (Trollius europaeus ssp. tatrae) élőhelyén, a Rakaca felső folyásánál, Szemere község határban tilos a legeltetés és az állatok áthajtása.

A haris (Crex crex) fészkelőhelyeinek felmérése évről évre fontos feladat, csakúgy, mint felmérés alapján a kaszálásoknak a fészkelések befejezéséhez történő igazítása.

A terület erdeiben fészkelő ragadozó madarak védelme érdekében fontos az évről-évre történő fészektérképezés és a fészkelőhelyek zavartalanságának biztosítása.

A tájidegen agresszív növényfajok fokozatos eltávolítása, terjedésük megakadályozása szükséges. Különös figyelmet érdemel ebből a szempontból a kanadai aranyvessző, a magas aranyvessző és a japán keserűfű, valamint az erdőgazdálkodásról szóló részben megemlített fásszárú fajok.

Látogatás, oktatás, bemutatás

A látogatásnak (idegenforgalomnak), az oktatásnak és a természeti értékek bemutatásának különböző súllyal és más-más hatókörrel, együttesen kulcsfontosságú szerepe van területről és a természetvédelemről alkotott kép kialakításában és a köztudatban való megjelenésében.

A térség adottságaiból fakadóan a terület felszíni értékei tájképi megjelenése és népi építészete jelenthet vonzerőt a turizmus számára. A teljes térség szabadon látogatható, kivételt képez ez alól az egyes kiemelt természeti értékek látogatása, ott ahol a látogatás a természeti értéket veszélyezteti. A kiemelt értékek védelme érdekében tett korlátozásokról jól elérhető folyamatos tájékoztatást kívánunk nyújtani.

Igazgatóságunk meghatározó, szervező, koordináló szerepre törekszik a természeti értékek bemutatása, az ismeretterjesztés, a környezeti nevelés terén, de rendkívül fontos, hogy a megfelelő stratégiák alkalmazása során szorosan együttműködjön a térségben tevékenykedő oktatási intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, természeti közösségekkel, egyesületekkel és önkéntesekkel, valamint helyi lakossággal.

A terület oktatási és bemutatási szerepét propaganda eszközökkel (hirdetések, túrakalauzok, oktató és információs központok) és módszerekkel (tanösvények létesítése és fenntartása, természetvédelmi táborok szervezése, bemutatóhelyek kialakítása, speciális igényeket kielégítő túrák szervezése, stb.) kívánjuk elősegíteni.

2, számú melléklet

1. sz. táblázat

A hagyományos és az integrált gazdálkodás összehasonlítása

| Megnevezés | Hagyományos | Integrált |
| --- | --- | --- |
| A szántóterület aránya | a lehető legnagyobb | amennyi ésszerűen lehet |
| A takarmánytermő terület aránya | a lehető legkevesebb | amennyi csak lehet, helytől és állatlétszámtól függően |
| Főbb növények | búza, árpa, kukorica, cukorrépa, repce, különfélék | búza, árpa, rozs, zab, burgonya, cukorrépa, repce, takarmányrépa, zöldtrágya |
| A gabona hányada | lehetőleg 100 % | legfeljebb 70 % |
| Másodnövény | ritkán, mert munkaigényes | amennyi ésszerűen betakarítható |
| Állatállomány | üzeme válogatja, főleg ipari tartás | a zöldtakarmány és a trágya szükséglet szerint |
| Abrakhányad | általában nagy | lehetőleg kevés, csak kiegészítő a zöldtakarmányhoz |
| Szerves trágya | tarlómaradvány, hígtrágya, ipari tartás esetén | lehetőleg zöld- és istállótrágya, tarlómaradvány, hígtrágya |
| Műtrágyázás | feltöltéssel | pontosan a növény igényeihez szabva lehetőleg mérsékelten |
| Vegyi növényvédelem | bőséges | amennyi kell, minél kevesebb |
| Mechanikai növényvédelem | jóformán semmi | amennyi a munkaszervezésbe belefér |
| Talajmunka | nagy hatékonyság, kis ráfordítás | fő cél a talaj kímélete, a forgatás mellőzése |
| Hozam | amennyi csak lehet | amennyi hosszú távon ésszerű |
| Ökológiai követelmények | amennyit a törvény előír, s az nem sok | az ökosejtek kiépítésére |

2. sz. táblázat

A biodinamikus és a hagyományos mezőgazdaság összehasonlítása

| Biodinamikus | Hagyományos |
| --- | --- |
| Üzemszervezet |
| 1. | Biológiai és munkagazdasági hatékonyság kihangsúlyozása, helyileg irányítottan | Műszaki- munkahatékonyság kihang-súlyozása, gazdaságilag irányítottan |
| 2. | Sokféle kiegyensúlyozott, eltérő üzemága, helyszínnek megfelelő vetésforgó. | Specializálódás, azaz egy vagy több üzemág aránytalan kifejlesztése. |
| 3. | Az üzem önellátása trágyával és takarmánnyal. | Műtrágyák és takarmányok meggondolatlan behozatala. |
| 4. | Viszonylagos piacfüggőség a sokféleség és az asszociáció miatt. | A rövid idejű piacorientációs program folytatása. |
| Termelés |
| 5. | Tápanyag – körforgás | Tápanyag - pótlás |
| 6. | Főleg saját gazdaságból származó trágyák | Jelentős mennyiségű, vagy kizárólagos trágyázószer - vásárlás |
| 7. | Lassan oldódó ásványi anyagok (pl. mész) | Oldható ásványi műtrágyák (és mész) |
| 8. | Gyomnövény- eltávolítás a föld megművelésével, fizikai módszerekkel, dinamikus módszerekkel | Gyomnövény - eltávolítás gyomirtókkal, a föld megművelésével, megmunkálásával |
| 9. | Rovarelhárítás, öngyógyítás (a rendszeren belüli önszabályozás) alapján | Rovarelhárítás és betegséggyógyítás a biocidok kiküszöbölésével |
| 10. | Főleg saját gazdaságból származó életfenntartó és teljesítménynövelő takarmány | Jelentős takarmányvásárlás, területtől független tömeges állattartás |
| 11. | Háziállattartás és – ellátás a teljesítmény és az egészség fenntartásához | Háziállattartás és - ellátás főleg teljesítmény és munkaerő kihasználású célzattal |
| 12. | Vetőanyag, szaporítóanyag változtatás, ha szükséges | Gyakori vetőmag, szaporítóanyag változtatás |
| Működésmód |
| 13. | Komplex életfolyamatok élénkítése dinamikus intézkedésekkel: Preparátumok a trágyához, a kultúrnö-vényekhez, a gyomnövényekhez és rovar-irtáshoz | Külső vezérlés hatóanyagok alkalmazásával a növénytermesztésben és az állattartásban |
| 14. | A termelés "beépítése" a környezetbe, a természetes körfolyamatok figyelembe-vétele, tájvédelem | A termelés "egyenjogúsítása" a környezetben a kémia és technika alkalmazásával |
| 15. | Az állatok és a növények harmonikus ellátása életfolyamataik alapján. Saját gazdaságból származó trágya és takarmány felhasználása | Túlzott ellátás, a hiányjelenségek megszüntetése betervezett kiegészítéssel. |
| Társadalmi kihatások |
| 16. | Népgazdaságilag előnyös anyag- és energiafelhasználási és jövedelmezőségi viszony, magánjogilag stabil pénzügyi sikerek | Népgazdaságilag előnytelen anyag- és energiafelhasználás, magángazdaságilag nagy kockázat, részben nagy nyereség. |
| 17. | Nem szennyezi a környezetet. | Jelentősen szennyezi a környezetet. |
| 18. | Vigyáz a talaj megtartására, fenntartja a növény és állatállományt | Pazarolja a talajt, többszörös erózió, elhasználódnak és kipusztulnak a növényi és állati természetes állományok. |
| 19. | A lakossági ellátás és a termelés észszerűsítése. Az áttekinthető viszonyok létrehozására való törekvés a termelő és a fogyasztó között. | Az előállítás helyi és regionális specializálása. Hosszú szállítási utak, centralizált készletezés Tendencia a termelő és az előállító nevének elhagyására a nagyvállalat bekapcsolódásával |
| Emberi értékek |
| 20. | Egységes, önmagában differenciált felismerés | Beszűkített, okszerű gondolkodás |
| 21. | Egységes világnézet és motíváció | Emancipált, erőltetett gazdasági beállítottság. |

3.sz. táblázat

Az ökogazdálkodás termelési irányai

| Megnevezés | Biodinamikus gazdálkodási mód | Szerves-biológaiai gazdálkodási mód | Munkaközösség a természetközeli, minőségi gyümölcstermesztésért |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiindulás, elméleti alapok | R. Steiner: "Der land-wirtsch, Kurs"/1924 A mezőgazdaság irány-vonalai Koepf (Petter-son) Schumann (1974) Törekvés a nagyobb természetismeretre zárt üzemszervezettel, a ta-laj biológiai folyamata-inak támogatásával, a természet ritmusának betartásával | Müller/Rusch: A termőföld felújítása a természetes erdőtalajon létrejövő rétegképződés alapján. | Fürst/Aubert: "Anbaurichtlinien" (1977) - mit jährlichen Ergänzungen Termesztési irányvonalak kiegészítésekkel. A növények ökorendszeré-nek erősítése a talaj ellenőrzésével, szerves trágya ellátásával, stb. |
| Közös alapelvek | A legdöntőbb alapelv a mezőgazdasági termeléssel összefüggő (természeti) folyamatok teljesen egységes megfigyelési módja. Ehhez tartozik: - a nyersanyagok és üzemeszközök energiatakarékos felhasználása (lehetőleg közeli forrásokból) - a tartós talajtermőképesség fenntartása és elősegítése - lehetőleg a földművelés és állattartás kombinációja |
| Talaj megmunkálás | Talajkímélően, energiatakarékosan, igazodva az adott viszonyokhoz. |
|  | Meglazítva és megfor-gatva, nem túl mélyen: részben mélyebben, mint a szervesbiológiai gazdálkodási módnál. | Nem mélyen megfor-gatva (szántás), ha szükséges mélyebben meglazítva.(borona, kultivátor alkalmazá-sával) | Őszi és téli megmun-kálás, csak nem mélyen (borona, kultivátor); mélyszántás csak az őszi betakarítás után. |
| Trágyázás | Optimális trágya- és trágyalé- előkészítés, (levegő hozzávezetéssel), trá-gyázás nagymértékben szerves trágyákkal; ásványi kiegészítő anyagok (pl. kőliszt) alkalmazása kiegészítő trágyázáshoz olyan formában, amelyeket nem közvetlenül vesznek fel a növények. (max. értéke behatárolt) |
| Gyakori felszíni komposztálási mód | Komposztálás halomba | Felszíni komposztálás | Felszíni komposztálás |
| Szerves alapú kereskedelmi trágyázószerek | Felhasználásuk csak korlátozott mértékben engedélyezett (kiszórás komposzt felett) | Felhasználásuk csak kémiai adalékok nélkül engedélyezett | Engedélyezett |
| Nitrogén | A nitrogén biológiai megkötése, hüvelyesek előnybe részesített felülvetéses termesztésével. Kizárólag szerves N alkalmazása. |
| Foszfor | Nyersfoszfát, bazaltliszt / tanácsadóval egyeztetve Thomas-liszt |
| Kálium | Könnyű talajon kimért adagos formában (talajvizsgálat után) | Részben kimért adagos formában | Kimért adagos formában részben kénsavas kálium |
| Egyéb | Őskőzetliszt, bazaltliszt, bentonit, tengeri alga, kalcium, zöldtrágya |
| Növényvédelem | Tilos a kémiai szintetikus növény-védő szerek alkalmazása | Mezőgazdaságban: tilosak a kémiai szintetikus szerek. Gyümölcstermesztésben: lehetőleg kis méregfelhasználás: számos szer engedélyezett az integrált növény-védelemhez pl. Nikotin, Bacillus thuringensis, ásványolaj Dimilin, Captan. |